产品介绍会报名表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 品牌 |  |
| 型号 |  |
| 产地 |  |
| 注册证号 |  |
| 单价（万元） |  |
| 保修期 |  |
| 同型号产品 用户名单 | 重点列举广东省内用户名单 |
| 授权介绍人 |  |
| 介绍人电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 介绍人身份证正面 |  |
| 介绍人身份证反面 |  |

注：①报名表请双面打印；②如有专机专用耗材，请附表列明。

产品核心技术参数

| 序号 | 技术要求 | 技术响应明细 | 列举出本品牌外， 能满足该参数品牌≥2个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端平台，全场聚焦，全场无焦点 |  |  |  |
| 2 | 二维灰阶血流显像 |  |  |  |
| 3 | 心脏频谱自动测量 |  |  |  |
| 4 | 支持矩阵心脏容积探头及矩阵食道容积探头 |  |  |  |
| 5 | 支持在线斑点追踪技术 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |