目录

一、门急诊实验室检验项目参考区间/值	1

二、临床生化实验室检验项目参考区间/值	23

三、临床分子生物学实验室检验项目参考区间/值	47

四、临床免疫学实验室检验项目参考区间/值	75

五、临床微生物学实验室检验项目参考区间/值	90

六、临床流式细胞学实验室检验项目参考区间/值	94

七、临床血液学实验室检验项目参考区间/值	102

检验科2024年4月 版本

生效日期：2024-04-19

编写者（排名不分先后）：李阿丽、欧瑞萍、李卓君、罗琴、周显元、覃文琪、湛璇、杨晓慧、尚海晶、陈志鹏、黄颖凤、陈芋丹、廖娇、陈平平、阮泽宇、高欣欣、陈正敏、高莹、孔维蓁、吴宇迪、莫凤清、胡珍、陈赞、林文东、邓凌峰、吴凯、李济填、陈崇纯、李萌、黄苏苏、俞梦秋、贾阿韶、宋鑫利、吴祖纯、李楚烽、李兰兰

审核者：雷艳梅、李莉萍、杨礼、周杰、张弛、邓莉、俞梦秋、陈晓静

批准者：郑卫东

一、门急诊实验室检验项目参考区间/值

| 序号 | 检验项目 | 英文名称 | 缩写 |  | 单位 | 参考区间/值 | 检测方法 | 采集数据仪器 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 血细胞分析（Complete blood cell count(CBC)+Differential Count） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白细胞计数 | white blood cell count | WBC |  | 109/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 4.3~14.2; 5.6~14.5. 6月~＜1岁; 4.8~14.6; 5.0~14.2. 1岁~＜2岁; 5.1~14.1; 5.5~13.6. 2岁~＜6岁; 4.4~11.9; 4.9~12.7. 6岁~＜13岁; 4.3~11.3; 4.6~11.9. 13岁~18岁; 4.1~11.0; 4.6~11.3. ＞18岁; 3.50~9.50. | 电阻抗法 流式细胞技术 | Sysmex XN9000 Sysmex XN1000 Sysmex XN-350迈瑞BC6800 | 依据WS/T405-2012、WS/T 799 2021 |
|  | 中性粒细胞百分比 | meutrophil ratio | NEUT% |  | % | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 7~56; 7~51. 6月~＜1岁; 9~57; 9~53. 1岁~＜2岁; 13~55; 13~54. 2岁~＜6岁; 22~65; 23~64. 6岁~＜13岁; 31~70; 32~71. 13岁~18岁; 37~77; 33~74. ＞18岁; 40.0~75.0. | 流式细胞技术 |  | 依据WS/T405-2012、WS/T 799 2021 |
|  | 淋巴细胞百分比 | lymphocyte ratio | LYMPH% |  | % | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 7~56; 7~51. 6月~＜1岁; 9~57; 9~53. 1岁~＜2岁; 13~55; 13~54. 2岁~＜6岁; 22~65; 23~64. 6岁~＜13岁; 31~70; 32~71. 13岁~18岁; 37~77; 33~74. ＞18岁; 20.0~50.0. |  |  |  |
|  | 单核细胞百分比 | monocyte ratio | MONO% |  | % | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 3~16; 3~18. 6月~＜2岁; 2~13; 2~14. 2岁~18岁; 2~11; 2~11. ＞18岁; 3.0~10.0. |  |  |  |
|  | 嗜酸性粒细胞百分比 | eosinophil ratio | EO% |  | % | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 3~16; 3~18. 6月~＜2岁; 2~13; 2~14. ＞18岁; 0.4~8.0. |  |  |  |
|  | 嗜碱性粒细胞百分比 | basinophil ratio | BASO% |  | % | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~18岁; 0~1; 0~1. ＞18岁; 0.0~1.0. |  |  |  |
|  | 中性粒细胞绝对值 | neutrophil absolute value | NEUT# |  | 109/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 0.6~7.5; 0.6~7.1. 6月~＜1岁; 0.8~6.4; 0.8~6.1. 1岁~＜2岁; 0.8~5.8; 0.9~5.5. 2岁~＜6岁; 1.2~7.0; 1.3~6.7. 6岁~＜13岁; 1.6~7.8; 1.7~7.4. 13岁~18岁; 1.8~8.3; 1.9~7.9. ＞18岁; 1.80~6.30. |  |  |  |
|  | 淋巴细胞绝对值 | lymphocyte absolute value | LYMPH# |  | 109/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 2.4~9.5; 3.2~10.7. 6月~＜1岁; 2.5~9.0; 2.8~10.0. 1岁~＜2岁; 2.4~8.7; 2.7~9.1. 2岁~＜6岁; 1.8~6.3; 2.0~6.5. 6岁~＜13岁; 1.5~4.6; 1.7~4.7. 13岁~18岁; 1.2~3.8; 1.5~4.2. ＞18岁; 1.10~3.20. |  |  |  |
|  | 单核细胞绝对值 | monocyte absolute value | MONO# |  | 109/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 0.15~1.56; 0.25~1.89. 6月~＜1岁; 0.17~1.06; 0.15~1.24. 1岁~＜2岁; 0.18~1.13; 0.20~1.14. 2岁~＜6岁; 0.12~0.93; 0.16~0.92. 6岁~＜13岁; 0.13~0.76; 0.15~0.86. 13岁~18岁; 0.14~0.74; 0.15~0.89. ＞18岁; 0.10~0.60. |  |  |  |
|  | 嗜酸性粒细胞绝对值 | eosinophil absolute value | EO# |  | 109/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜1岁; 0.07~1.02; 0.06~1.22. 1岁~＜18岁; 0.00~0.68; 0.04~0.74. ＞18岁; 0.02~0.52. |  |  |  |
|  | 嗜碱性粒细胞绝对值 | basinophil absolute value | BASO# |  | 109/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜1岁; 0.00~0.10; 0.00~0.14. 1岁~＜18岁; 0.00~0.07; 0.00~0.10. ＞18岁; 0.00~0.06. |  |  |  |
|  | 红细胞计数 | red blood cell count | RBC |  | 1012/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 3.3~5.2; 3.5~5.6. 6月~＜6岁; 4.0~5.5; 4.1~5.5. 6岁~＜13岁; 4.2~5.7; 4.3~5.7. 13岁~18岁; 4.5~5.9; 4.1~5.3. ＞18岁; 4.3~5.8; 3.8~5.1. | 电阻抗法 |  | 依据WS/T405-2012、WS/T 799 2021 |
|  | 血红蛋白 | hemoglobin assay | HGB |  | g/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 97~183; 99~196. 6月~＜1岁; 97~141; 103~138. 1岁~＜2岁; 107~141; 104~143. 2岁~＜6岁; 112~149; 115~150. 6岁~＜13岁; 118~156; 121~158. 13岁~18岁; 129~172; 114~154. ＞18岁; 130~175; 115~150. | SLS血红蛋白检测法 |  | 依据WS/T405-2012、WS/T 799 2021 |
|  | 红细胞比积 | hematocrit | HCT |  | % | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 28~52; 29~57. 6月~＜1岁; 30~41; 32~45. 1岁~＜2岁; 32~42; 32~43. 2岁~＜6岁; 34~43; 35~45. 6岁~＜13岁; 36~46; 37~47. 13岁~18岁; 39~51; 36~47. ＞18岁; 40~50; 35~45. | RBC累积脉冲高度检测法 |  | 依据WS/T405-2012、WS/T 799 2021 |
|  | 平均红细胞体积 | mean corpuscular volume | MCV |  | fL | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 73~104; 73~105. 6月~＜1岁; 72~86; 71~86. 1岁~＜2岁; 76~88; 76~88. 2岁~＜6岁; 77-92; 77~92. 6岁~＜13岁; 80~100; 80~98. 13岁~18岁; 73~104; 73~105. ＞18岁; 82~100. | 计算法 |  | 依据WS/T405-2012 |
|  | 平均红细胞血红蛋白含量 | mean corpuscular hemoglobin | MCH |  | Pg | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 24~37; 24~37. 6月~＜6岁; 24~30; 24~30. 6岁~18岁; 25~34; 26~34. ＞18岁; 27~34. |  |  |  |
|  | 平均红细胞血红蛋白浓度 | mean corpuscular hemoglobin concentration | MCHC |  | g/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 309~363; 305~361. 6月~＜18岁; 310~355; 309~359. ＞18岁; 316~354. |  |  |  |
|  | 红细胞体积分布宽度变异系数 | red cells distribution width variability | RDW-CV |  | % | 11.9-14.5 | 计算法 |  | 南方医科大学南方医院 |
|  | 红细胞体积分布宽度标准差 | red cells distribution width standard deviation | RDW-SD |  | fL | 39.0-52.3 |  |  |  |
|  | 血小板计数 | platelet count | PLT |  | 109/L | 年龄; 静脉血; 末梢血. 男; 女; 男; 女. 28天~＜6月; 183~614; 203~653. 6月~＜1岁; 190~579; 172~601. 1岁~＜2岁; 190~524; 191~516. 2岁~＜6岁; 188~472; 187~475. 6岁~＜13岁; 167~453; 177~446. 13岁~18岁; 150~407; 148-399. ＞18岁; 125~350. | 电阻抗法 流式细胞技术 |  | 依据WS/T405-2012、WS/T 799 2021 |
|  | 血小板比积 | plateletcrit | PCT |  | % | 0.11-0.28 | 计算法 |  | 中山大学附属第一医院、广东省中医院 |
|  | 平均血小板体积 | mean platelet volume | MPV |  | fL | 9.0-13.0 | 计算法 |  | 中山大学附属第一医院、深圳南山区人民医院 |
|  | 血小板体积分布宽度 | platelet distribution width | PDW |  | fL | 9.0-17.0 | 计算法 |  | 中山大学附属第一医院、广东省中医院、深圳市儿童医院 |
|  | 大血小板比率 | macroplatelet ratio | P-LCR |  | % | 13.0-43.0 | 计算法 |  | 中山大学附属第一医院、南方医科大学深圳医院 |
|  | C反应蛋白 | C-reactive protein(CRP) | CRP |  | mg/L | 0.0-10.0 | 免疫荧光 | i-CHROMA Reader | 南方医科大学南方医院 |
|  | 肺炎支原体IgM抗体 | M.pneumoniae IgM antibody | MP-IgM |  | / | 阴性（-） | 金标法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 网织红细胞计数（Reticulocyte count) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网织红细胞绝对值 | reticulocyte absolute value | RET# |  | 109/L | 男性：23.0-70.1 女性：17.0-63.8 | 流式细胞技术 | Sysmex XN9000 | 希森美康试剂说明书 |
|  | 网织红细胞百分比 | reticulocyte ratio | RET% |  | % | 0.43-1.36 |  |  |  |
|  | 未成熟网织红细胞比率 | immature reticulocyte Fraction | IRF |  | % | 1.6-10.5 |  |  |  |
|  | 网织红细胞血红蛋白含量 | cell hemoglobin content of reticulocytes | RET-He |  | pg | 27.0-32.6 |  |  |  |
|  | 低荧光强度网织红细胞比率 | low fluorescence intensity reticulocyte | LFR |  | % | 89.9-98.4 | 流式细胞技术 | Sysmex XN9000 | 广东省中医院、希森美康试剂说明书 |
|  | 中荧光强度网织红细胞比率 | middle fluorescence intensity reticulocyte | MFR |  | % | 1.6-9.5 |  |  |  |
|  | 高荧光强度网织红细胞比率 | high fluorescence intensity reticulocyte | HFR |  | % | 0.0-1.7 |  |  |  |
|  | 红细胞沉降率测定 | erythrocyte sedimentation rate | ESR |  | mm/h | 成年男性：0-15 成年女性：0-20 | 红外线阻挡法 | 迅达ESR-30 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 血液疟原虫镜检 | blood smear microscopy for Plasmodium | MP |  | / | 阴性(-) | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 血液微丝蚴镜检 | Blood smear microscopy for Microfilaria | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 疟原虫抗原测定 | blood smear microscopy for Plasmodium antigen | MP-Ag |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 冷球蛋白测定 | cryoglobulin | CG |  | / | 阴性(-) | 手工法 |  |  |
|  | 血糖测定（POCT) | blood glucose point-of-care testing | GLU |  | mmol/L | 3.9-6.1 | 葡萄糖氧化酶法 | nova血糖仪 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 糖化血红蛋白测定 | glycated hemoglobin A1c | HbA1c |  | % | 4.0-6.0 | 高效液相色谱法 | HLC-723G8 | 依据WS/T461-2015 |
|  | 外周血涂片镜检(Blood smear microscopy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中性分叶核粒细胞（镜检) | neutrophilic segmented granulocyte | / |  | % | 40.0-75.0 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 临床检验基础（第五版) |
|  | 中性杆状核粒细胞（镜检) | neutrophilic band granulocyte | / |  | % | 0.0-5.0 |  |  |  |
|  | 单核细胞（镜检) | monocyte ratio | MONO |  | % | 3.0-10.0 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 依据WS/T405-2012 |
|  | 淋巴细胞（镜检) | lymphocyte ratio | LYMPH |  | % | 20.0-50.0 |  |  |  |
|  | 异形淋巴细胞（镜检) | abnormal lymphocyte | AL |  | % | 0.0-0.0 |  |  |  |
|  | 嗜酸性粒细胞（镜检) | eosinophil ratio | EO |  | % | 0.4-8.0 |  |  |  |
|  | 嗜碱性粒细胞（镜检) | basinophil ratio | BASO |  | % | 0.0-1.0 |  |  |  |
|  | 成熟红细胞（镜检) | red blood cell | / |  | / | / | 手工法 | OLYMPUS CX31 | / |
|  | 幼稚细胞（镜检) | preursor cell | / |  | % | / |  |  |  |
|  | 血小板（镜检) | platelet | / |  | / | / |  |  |  |
|  | 凝血酶原时间 | Prothrombin Time | PT |  | S | 9.8-12.1 | 凝固法 | Sysmex CS-5100 Sysmex CS-2000i | 中山大学附属第一医院 |
|  | 活化部分凝血活酶时间 | activated partial thromboplastin time | APTT |  | S | 25.0-35.0 |  |  |  |
|  | 凝血酶时间 | Thrombin Time | TT |  | S | 14.0-21.0 |  |  |  |
|  | 纤维蛋白原 | fibrinogen | FIB |  | g/L | 2.00-4.00 |  |  |  |
|  | 国际标准化比值 | international normalized ratio | INR |  | / | 0.80-1.15 | 计算法 |  |  |
|  | 凝血酶原活动度 | prothrombin activity | Pa |  | % | 88.0-120.0 |  |  |  |
|  | D-二聚体测定 | D-dimmer | D-D |  | mg/L | 0.00-0.55 | 免疫比浊法 |  |  |
|  | 纤维蛋白降解产物 | Fibrin degradation product | FDP |  | µg/ml | 0.0-5.0 | 免疫比浊法 |  |  |
|  | 抗凝血酶III | AntithrombinIII | AT-III |  | % | 75-125 | 发色底物法 |  |  |
|  | APTT(1:1)纠正试验(APTT correcting test) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APTT(患者血浆) | / | APTT |  | S | 25.0-35.0 | 凝固法 | Sysmex CS-5100 Sysmex CS-2000i | 中山大学附属第一医院 |
|  | APTT 1:1纠正(即刻) | / | / |  | / | / |  |  |  |
|  | APTT 1:1纠正(2h) | / | / |  | / | / |  |  |  |
|  | 硫酸鱼精蛋白副凝固试验 | protamine paracoagulation test, plasma(3P) | 3P |  | / | 阴性(-) | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 凝血酶-抗凝血酶复合物测定 | thrombin-antithrombin complex | TAT |  | ng/mL | <4.00 | 化学发光 | Sysmex-HISCL-800 | 深圳南山区人民医院、北京大学深圳医院、希森美康试剂说明书 |
|  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物 | Plasmin-α2-antiplasmin | PIC |  | ng/mL | <0.80 | 化学发光 | Sysmex-HISCL-800 | 深圳南山区人民医院、北京大学深圳医院、希森美康试剂说明书 |
|  | 血栓调节蛋白检测 | Thrombomodulin | TM |  | ng/mL | 3.80-13.30 | 化学发光 | Sysmex-HISCL-800 | 深圳南山区人民医院、北京大学深圳医院、希森美康试剂说明书 |
|  | 血液流变学检查（Hemorheology） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全血粘度（低切)(1/s) | whole blood viscosity (low cut) (1/s) | WB Visc. (1/s) |  | mPa.s | 男：17.63-21.35 女：13.79-17.91 | 锥板法 | 北京赛科希德SA9000 | 赛科希德试剂说明书 |
|  | 全血粘度（中切)(50/s) | whole blood viscosity (50/s) | WB Visc.(50/s) |  | mPa.s | 男：4.27-5.45 女：3.95-5.01 | 锥板法 |  |  |
|  | 全血粘度（高切)(200/s) | whole blood viscosity (Gao Qie) (200/s) | WB Visc. (200/s) |  | mPa.s | 男：3.53-4.65 女：3.36-4.32 | 锥板法 |  |  |
|  | 血浆粘度 | plasma viscosity | P Visc. |  | mPa.s | 男：1.26-1.66 女：1.26-1.70 | 毛细管法 |  |  |
|  | 全血低切相对指数 | low relative index of whole blood | WBRLV(L) |  | / | 男：10.62-16.94 女：8.11-14.21 | 锥板法 |  |  |
|  | 全血高切相对指数 | whole blood high cut relative index | WBRLV(H) |  | / | 男：2.12-3.69 女：1.97-3.42 | 锥板法 |  |  |
|  | 红细胞聚集指数 | erythrocyte aggregation index | EAI |  | / | 男：3.79-6.04 女：3.19-5.33 | 锥板法 |  |  |
|  | 尿液综合分析Urinalysis-Chemical assay+ Urine Sediment Quantitative Counting |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颜色 | color | COL |  | / | 淡黄色 | 尿试带法 | Beckman Ichem | 检验操作规程（第四版） |
|  | 透明度 | diaphaneity | CLA |  | / | 清澈 |  |  |  |
|  | 酸碱度 | power of hydrogen | PH |  | / | 4.5-8.0 | 尿试带法 | Beckman Ichem UC3500 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 比重 | specific gravity | SG |  | / | 1.003-1.030 |  |  |  |
|  | 尿白细胞酯酶（干化学) | leukocyte | LEU |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 尿亚硝酸盐（干化学) | nitrite | NIT |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 尿葡萄糖（干化学) | glucose | GLU |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 尿蛋白质（干化学) | protein | PRO |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 尿酮体（干化学) | ketones bodies | KET |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 尿胆红素（干化学) | bilirubin | BIL |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 尿胆原（干化学) | urobilinogen | URO |  | / | 正常 |  |  |  |
|  | 尿隐血（干化学) | blood | BLD |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 抗坏血酸（干化学) | ascorbic acid | ASA |  | / | 阴性(-) | 尿试带法 | Beckman Ichem | 检验操作规程（第四版） |
|  | 红细胞（图像) | red blood cell | RBC |  | /μL | 0-17 | 自动粒子识别系统 | Beckman IQ200 | 广州医科大学附属第二医院 |
|  | 白细胞（图像) | white blood cell | WBC |  | /μL | 0-28 |  |  |  |
|  | 鳞状上皮细胞（图像) | epithelia cell | SQEP |  | /μL | 0-28 |  |  |  |
|  | 非鳞状上皮细胞（图像) | non squamous epithelial cells | NSE |  | /μL | 0-6 |  |  |  |
|  | 透明管型（图像) | hyaline cast | HYAL |  | /μL | 0-1 |  |  |  |
|  | 未分类管型（图像) | unclassified cast | UNCC |  | /μL | 0-1 |  |  |  |
|  | 颗粒管型（图像) | granular cast | GRAN |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 细胞管型（图像) | cell cast | CELL |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 蜡样管型（图像) | waxy cast | WAXY |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 宽大管型（图像) | broad cast | BROAD |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 未分类结晶（图像) | unclassified crystal | UNCX |  | /μL | 0-3 |  |  |  |
|  | 草酸钙结晶（图像) | calcium oxalate crystal | CAOX |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 碳酸钙结晶（图像) | calcium carbonate crystal | CACB |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 尿酸结晶（图像) | uric acid crystal | URIC |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 胱氨酸结晶（图像) | cystine crystal | CYST |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 三磷酸盐结晶（图像) | triple phosphate crystals | TPO4 |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 磷酸钙结晶（图像) | calcium phosphate crystal | CAPH |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 细菌（图像) | bacteria crystal | BACT |  | /μL | 0-5 |  |  |  |
|  | 真菌（图像) | yeast crystal | BYST |  | /μL | 0-1 |  |  |  |
|  | 红细胞（流式） | red blood cell | RBC |  | /μL | 0-23 | 流式细胞技术 | UF4000 | 北京大学深圳医院（尿沉渣流式） |
|  | 非溶血红细胞 | Non hemolytic erythrocyte | NL RBC |  | /μL | / |  |  |  |
|  | 白细胞（流式） | white blood cell | WBC |  | /μL | 0-25 |  |  |  |
|  | 上皮细胞（流式） | epithelia cell | EC |  | /μL | 0-31 |  |  |  |
|  | 管型（流式） | Cast | CAST |  | /μL | 0-2 |  |  |  |
|  | 结晶（流式） | crystal | X’TAL |  | / | 阴性 |  |  |  |
|  | 类酵母菌（流式） | Yeast-like crystal | YLC |  | / | 阴性 |  |  |  |
|  | 粘液丝（流式） | Mucus strands | MUCUS |  | / | 阴性 |  |  |  |
|  | 尿电导率 | Conductivity | Cond |  | Oms/cm | 3-39 |  |  |  |
|  | 尿沉渣镜检Urine Sediment Quantitative Counting |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红细胞（镜检) | red blood cell | RBC |  | /HPF | 0-2 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 希氏内科学（第24版）、实用内科学（第14版） |
|  | 白细胞（镜检) | white blood cell | WBC |  | /HPF | 男：0-3 女：0-5 |  |  |  |
|  | 上皮细胞（镜检) | epithelia cell | EP |  | /HPF | 少见 |  |  |  |
|  | 透明管型（镜检) | hyaline cast | HYAL |  | /LPF | 0-1 |  |  |  |
|  | 其他管型（镜检) | unclassified cast | UNCC |  | /LPF | 阴性(-) | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 结晶（镜检) | crystal | CX |  | /HPF | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 细菌（镜检) | bacteria crystal | BACT |  | /HPF | 阴性(-) | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 真菌（镜检) | yeast crystal | YEAST |  | /HPF |  |  |  |  |
|  | 尿妊娠试验 | β-Human chorionic gonadotropin | HCG |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 尿乳糜定性试验 | urine amylase | CHY |  | / | 阴性(-) | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 尿含铁血黄素定性试验 | urine hemosiderin qualitative test | Rous |  | / | 阴性(-) | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 尿红细胞位相显微镜检查（Red cell morphology examination, urine） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正形红细胞数 | orthomorphic red blood cells | / |  | /mL |  | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 中山大学第一附属医院 |
|  | 畸形红细胞数 | malformed red blood cells | / |  | /mL |  |  |  |  |
|  | 总红细胞数 | total red blood cells | / |  | /mL | <8000/ml |  |  |  |
|  | 畸形红细胞百分比 | / | / |  | % |  |  |  |  |
|  | G1 | / | / |  | % |  |  |  |  |
|  | 尿本-周蛋白定性试验 | bence-Jones protein qualitative test | BJP |  | / | 阴性(-) | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 脑脊液常规检查（Cerebrospinal fluid routine determination ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颜色 | color | COL |  | / | 无色 | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 透明度 | cleanness | CLA |  | / | 透明 |  |  |  |
|  | 凝固物 | coagulum | CL |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 潘氏蛋白试验 | Pandy | Pandy |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 红细胞计数 | red blood cell | RBC |  | 106/L | 0.0-0.0 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 白细胞计数 | white blood cell | WBC |  | 106/L | 成人：0-8 儿童(29d-14y)：0-15 新生儿（0-28d）：0-30 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 单个核细胞比例 | mononuclear cell ratio | MN |  | % | / | 手工法 | / | / |
|  | 多个核细胞比例 | multiple nuclear ratio | PMN |  | % | / | 手工法 | / | / |
|  | 胸腹水常规检查（Pleural fluid and ascitic fluid routine examination） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颜色 | color | COL |  | / | 淡黄色 | 手工法 | / | 广东省中医院 |
|  | 透明度 | cleanness | CLA |  | / | 清澈 |  |  |  |
|  | 凝固物 | coagulum | CL |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 黏蛋白定性试验（李凡他试验) | Rivalta | Rivalta |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 红细胞计数 | red blood cell | RBC |  | 106/L | 0.0-0.0 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 有核细胞计数 | karyocyte count | WBC |  | 106/L | / | 手工法 | OLYMPUS CX31 | / |
|  | 单个核细胞比例 | mononuclear cell ratio | MN |  | % | / | 手工法 | / | / |
|  | 多个核细胞比例 | multiple nuclear ratio | PMN |  | % | / | 手工法 | / | / |
|  | 胃液/呕吐物隐血试验 | occult blood test, gastric juice/ vomitus | / |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 粪便常规（Fecal formed element examination） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颜色 | color | COL |  | / | 黄色 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 性状 | properties | / |  | / | 软 |  |  |  |
|  | 黏液 | mucus | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 粪便红细胞 | red blood cell | RBC |  | 个/HPF | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 粪便白细胞 | white blood cell | WBC |  | 个/HPF | 0-偶见 |  |  |  |
|  | 脓球 | white blood cell collection | / |  | 个/HPF | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 脂肪球 | Fat Globules | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 真菌 | Yeast | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 寄生虫卵 | parasite eggs | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 寄生虫 | parasite | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 粪便隐血试验 | faecal occult blood test | OB |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 粪便诺如病毒检测 | Norovirus antigen | NOV |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 粪便轮状病毒检测 | rotavirus antigen | RV-Ag |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 粪便苏丹III染色检查 | fecal sudanⅢ staining test | / |  | / | 阴性(-) | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 幽门螺杆菌粪便抗原检测 | helicobacter pylori stool antigen | Hp-SA |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 阴道分泌物常规（Vaginal secretions microscopic examination） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁度 | cleanliness | / |  | / | I度或II度 | 手工法 | OLYMPUS CX31 | 临床检验基础（第五版) |
|  | 真菌 | yeast | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 滴虫 | trichomonad | / |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 白细胞 | white blood cells | WBC |  | 个/HPF |  |  |  |  |
|  | 红细胞 | red blood cells | RBC |  | 个/HPF |  |  |  |  |
|  | 线索细胞 | clue cell |  |  |  | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 细菌性阴道病唾液酸酶测定（BV) | bacterial vaginosis sialidas | BV |  | / | 阴性(-) | 唾液酸酶法 | / | 南方医科大学南方医院 |
|  | 前列腺液常规检查（Routine Prostate fluid examination） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颜色 | color | COL |  | / | 乳白色 | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 粘稠度 | consistency | / |  | / | 稀薄 |  |  |  |
|  | 卵磷脂小体 | phospholipid body | / |  | /HPF | 2+~4+ | 手工法 | OLYMPUS CX31 |  |
|  | 红细胞 | red blood cell | RBC |  | /HPF | <5 |  |  |  |
|  | 白细胞 | white blood cell | WBC |  | /HPF | <10 |  |  |  |
|  | 其他 | other | / |  | / | / | 手工法 | / |  |
|  | 精液常规分析（Semen analysis） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颜色 | color | COL |  | / | 灰白色 | / | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 精液量 | semen volume | / |  | mL | 1.5-6.8 | 手工法 | / |  |
|  | 禁欲天数 | abstinence days | / |  | 天 | 2-7 | / | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 取精液方式 | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 黏稠度 | consistency | / |  | / | 稀薄 | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 液化时间 | liquefying time | / |  | min | 0-60 | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 酸碱度 | power of hydrogen | PH |  | / | 7.2-8.0 | 手工法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 精子总数 | / | / |  | 106/一次射精 | 39~802 | 手工法 | / | / |
|  | 精子浓度 | sperm concentration | / |  | 106/ml | 15~213 | 手工法 |  | WHO5版新标准 |
|  | 活动精子总数 | total number of active sperm | / |  | 106/一次射精 | / | 手工法 |  | / |
|  | 总活力 | sperm viability | PR+NR |  | % | 40~78 | 手工法 |  | WHO5版新标准 |
|  | 前向运动精子 | forward motile spermatozoon | PR |  | % | 32~72 |  |  |  |
|  | 非前向运动精子 | non forward motile spermatozo | NR |  | % | 1~18 | 手工法 |  | 广东省人民医院 |
|  | 不动精子 | spermatium | / |  | % | 22~59 |  |  |  |
|  | 钠测定(急) | sodium | Na |  | mmol/L | 137.0-145.0 | 直接电极法 | OCD VITROS 5600 | 南山区人民医院、VITROS 试剂说明书 |
|  | 钾测定(急) | potassium | K |  | mmol/L | 3.50-5.10 | 直接电极法 |  |  |
|  | 氯测定(急) | chloride | Cl |  | mmol/L | 98.0-107.0 | 直接电极法 |  |  |
|  | 钙测定(急) | calcium | Ca |  | mmol/L | 2.10-2.55 | 比色法 |  |  |
|  | 总二氧化碳测定(急) | total carbon dioxide | TCO2 |  | mmol/L | 20.0-30.0 | 酶法 |  |  |
|  | 尿素测定(急) | urea | UREA |  | mmol/L | 女性：2.50-6.10 男性：3.20-7.10 | 比色法 |  |  |
|  | 肌酐测定(急) | creatinine | CREA |  | μmol/L | 女性：46.0-92.0 男性：58.0-110.0 | 酶法 |  |  |
|  | 尿素/肌酐 | urea/creatinine | UREA/CREA |  | / | / | 计算法 | / | / |
|  | 总胆红素测定(急) | total bilirubin | TBIL |  | μmol/L | 3.0-22.0 | 比色法 | OCD VITROS 5600 | 南山区人民医院&VITROS 试剂说明书 |
|  | 结合胆红素(急) | conjugated bilirubin | Bc |  | μmol/L | 其他年龄：0.0-5.0 新生儿：0.0-10.0 | 双波长比色法 |  |  |
|  | 未结合胆红素测定(急) | unconjugated bilirubin | Bu |  | μmol/L | 其他年龄：0-19 新生儿：10-180 | 双波长比色法 | OCD VITROS 5600 | VITROS 试剂说明书 |
|  | δ胆红素 | δbilirubin | δ-BIL |  | μmol/L | 0.0-7.7 | 比色法 | OCD VITROS 5600 | 北京大学深圳医院 |
|  | 总蛋白测定(急) | total protein | TP |  | g/L | 63.0-82.0 | 比色法 | OCD VITROS 5600 | 南山区人民医院、VITROS 试剂说明书 |
|  | 白蛋白测定(急) | albumin | ALB |  | g/L | 35.0-50.0 | 比色法 |  |  |
|  | 白/球比值 | albumin/globin | A/G |  | / | 1.0-2.5 | 计算法 |  |  |
|  | 丙氨酸氨基转移酶测定(急) | alanine aminotransferase | ALT |  | U/L | 女性：<35 男性：<50 | 速率法 |  |  |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定(急) | asparate aminotransferase | AST |  | U/L | 女性：14.0-36.0 男性：17.0-59.0 | 速率法 |  |  |
|  | γ-谷氨酰基转移酶测定(急) | gamma-glutamyl transpeptadase | GGT |  | U/L | 女性：12.0-43.0 男性：15.0-73.0 | 速率法 |  |  |
|  | 碱性磷酸酶测定(急) | alkaline Phosphatase | ALP |  | U/L | 38.0-126.0 | 速率法 |  |  |
|  | 胆碱酯酶测定(急) | cholinesterase | CHE |  | U/L | 女性：4650.0-10440.0 男性：5900.0-12220.0 | 速率法 |  |  |
|  | 乳酸脱氢酶测定(急) | lactate dehydrogenase | LDH |  | U/L | 120-246 | 速率法 |  |  |
|  | 肌酸激酶测定(急) | creatine kinase | CK |  | U/L | 女性：30-135 男性：55-170 | 速率法 |  |  |
|  | 淀粉酶测定(急) | amylase | AMY |  | U/L | 30.0-110.0 | 速率法 |  |  |
|  | 脂肪酶测定(急) | lipase | LIPA |  | U/L | 23.0-300.0 | 速率法 |  |  |
|  | 镁测定(急) | magnesium | Mg |  | mmol/L | 0.700-1.000 | 比色法 |  |  |
|  | 无机磷测定(急) | inorganic phosphorus | P |  | mmol/L | 0.810-1.450 | 比色法 |  |  |
|  | 尿酸测定(急) | uric acid | UA |  | μmol/L | 女性：149.0-369.0 男性：208.0-506.0 | 比色法 |  |  |
|  | 血氨测定(急) | ammonia | AMON |  | μmol/L | 9.0-30.0 | 比色法 |  |  |
|  | 乳酸测定(急) | lactate | LAC |  | mmol/L | 0.70-2.10 | 比色法 |  |  |
|  | 葡萄糖测定(急) | glucose | GLU |  | mmol/L | 4.10-5.90 | 比色法 |  |  |
|  | 尿液淀粉酶测定(急) | Urine amylase | AMY |  | U/L | 32.0-641.0 | 速率法 | OCD VITROS 5600 | VITROS 试剂说明书 |
|  | β-人绒毛膜促性腺激素测定(急) | β-human chorionic gonadotropin | β-HCG |  | mIU/mL | 绝经后女性：≤7.0 绝经前未妊娠女性：≤1.0 妊娠女性孕3周：5.8-71.2 妊娠女性孕4周：9.5-750 妊娠女性孕5周：217-7138 妊娠女性孕6周：158-31795 妊娠女性孕7周：3697-163563 妊娠女性孕8周：32065-149571 妊娠女性孕9周：63803-151410 妊娠女性孕10周：46509-186977 妊娠女性孕12周：27832-210612 妊娠女性孕14周：13950-62530 妊娠女性孕15周：12039-70971 妊娠女性孕16周：9040-56451 妊娠女性孕17周：8175-55868 妊娠女性孕18周：8099-58176 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 罗氏试剂说明书 |
|  | 孕酮 | progesterone | PROG |  | nmol/L | 女性卵泡期：0.181-2.84 女性排卵期：0.385-38.1 女性黄体期：5.82-75.9 女性绝经后：0-0.401 孕早期：35.0-141 孕中期：80.8-264 孕晚期：187-681 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 罗氏试剂说明书 |
|  | 高敏肌钙蛋白T | Cardiac troponin T | hs-TnT |  | pg/mL | 0-14 pg/mL 正常参考值。 14-52提示心肌损伤； >52提示急性心肌损伤，即心梗高危； 当天首测结果异常，建议1或3小时动态监测。 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 《2015年 ESC非ST段抬高性急性冠脉综合征管理指南》， Roche说明书 |
|  | 肌酸激酶-MB同工酶质量测定(急) | creatine kinase-MB（CK-MBmass） | CK-MBmass |  | ng/mL | 男性：<4.87 女性：<3.61 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 罗氏试剂说明书 |
|  | 肌红蛋白测定(急) | Myoglobin | MYO |  | ng/mL | 男性：28.0-72.0 女性：25.0-58.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 上海第十人民、罗氏试剂说明书 |
|  | N末端B型钠尿肽前体 | N-terminal B-type natriuretic peptide precursor | NT-proBNP |  | pg/mL | <75岁：<125 pg/mL ≥75岁：<450 pg/mL 临床建议：根据《2018年中国心衰诊断和治疗指南》推荐，<125 pg/ml排除急性心衰。随着年龄的增长，NT-proBNP水平升高在表现健康的个体中发生的频率增高。诊断急性心衰时NT-proBNP水平应根据年龄和肾功能进行分层： <50岁：>450pg/ml； 50-75岁：>900pg/ml； >75岁：>1800pg/ml； 肾功能不全（EGFR<60ml/min）：>1200pg/ml。 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 《2018年中国心衰诊断和治疗指南》， Roche说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定(急) | hepatitis B virus surface antigen | HBsAg |  | COI | <1.00 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 港大深圳医院、罗氏试剂说明书 |
|  | 丙型肝炎病毒抗体测定(急) | hepatitis C virus antibody | HCV-Ab |  | COI | <1.00 |  |  |  |
|  | 人免疫缺陷病毒抗原抗体联合测定(急) | Human Immunodeficiency Virus antigen/antibody combination assays | HIV-Ag/Ab |  | COI | <1.00 |  |  |  |
|  | 梅毒螺旋体特异抗体测定(急) | treponema pallidum antibody | Anti-TP |  | COI | <1.00 |  |  |  |
|  | 降钙素原测定(急) | Procalcitonin | PCT |  | ng/ml | <0.05 | 电化学发光法 | Roche Cobas E801 | 广东省人民医院/深圳市人民 |
|  | 白介素6 | Interleukin 6 | IL-6 |  | pg/mL | 0-7 | 化学发光 | MAGICL6000基蛋 | 基蛋生物试剂说明书 |
|  | 血清淀粉样蛋白A | Serum amyloid A | SAA |  | mg/L | 0-10 | 化学发光 | MAGICL6000基蛋 | 《2019年血清淀粉样蛋白A在感染性疾病中临床应用的专家共识》 基蛋生物试剂说明书 |
|  | 肠道病毒71型IgM抗体 | enterovirus type 71 IgM antibody | EV71-IgM |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体 | coxsackie virus type A16 IgM antibody | CA16-IgM |  | / | 阴性(-) |  |  |  |
|  | 登革热IgG、IgM抗体 | Dengue antibody | Dengue-IgG、IgM |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 登革热NS1抗原 | Dengue antigen | Dengue-NS1 |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | 脑脊液生化组合(急)GLU, PROT, Cl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯 | Chloride | Cl |  | mmol/L | 120.0-130.0 | 干化学法(直接电极法) | OCD VITROS 5600 | 深圳市南山区人民医院、VITROS 试剂说明书 |
|  | 葡萄糖 | Glucose | GLU |  | mmol/L | 2.5-4.4 | 干化学法(比色法) |  |  |
|  | 脑脊液蛋白 | cerebrospinal protein | PROT |  | mg/L | 150.0-450.0 |  |  |  |
|  | 甲、乙型流感病毒抗原测定（急） | influenzavirus A / B antigen | FluA-Ag FluB-Ag |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | / | 检验操作规程（第四版） |
|  | A群链球菌抗原检测 | Strep A antigen test | Spy-Ag |  | / | 阴性(-) | 胶体金法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
|  | 血气分析(急)Blood gas analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸碱度 | actual power of hydrogen | PH |  | / | 7.35-7.45 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 | STAT PROFILE PHOX血气分析仪说明书 |
|  | 二氧化碳分压 | partial pressure of carbon dioxide | PCO2 |  | mmHg | 35.0-45.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 氧分压 | partial pressure of actual oxygen | PO2 |  | mmHg | 83.0-108.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 红细胞压积 | hematocrit | Hct |  | % | 39-49 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 酸碱度(校正) | calibrated acidity and alkalinity | PHtC |  | / | 7.35-7.45 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 二氧化碳分压(校正) | partial pressure of carbon dioxide calibration | PCO2tc |  | mmHg | 35.0-45.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 氧分压(校正) | partial pressure of oxygen calibration | PO2tc |  | mmHg | 83.0-108.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 | STAT PROFILE PHOX血气分析仪说明书 |
|  | 实际碳酸氢根 | / | HCO3- |  | mmol/L | 22.0-26.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 二氧化碳总量 | total carbon dioxide | TCO2 |  | mmol/L | 24.0-32.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 细胞外液剩余碱 | / | BE-ecf |  | mmol/L | -3.0-3.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 全血剩余碱 | / | BE-b |  | mmol/L | -3.0-3.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 标准碳酸氢根 | / | SBC |  | mmol/L | 23.3-24.8 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 肺泡氧分压 | / | A |  | / | / | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 肺泡动脉氧分压差 | / | A-aDO2 |  | / | / | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 动脉肺泡氧分压比 | / | a/A |  | / | / | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 呼吸指数 | / | RI |  | / | 0.10-0.37 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 | STAT PROFILE PHOX血气分析仪说明书 |
|  | 氧饱和度 | / | SO2% |  | % | 95.0-98.0 | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 吸氧浓度 | / | FIO2 |  | % | / | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 患者体温 | / | Temp |  | ℃ | / | 血气分析仪法 | Nova血气分析仪 |  |
|  | 凝血因子II活性测定（外） | Factor II activity |  | FII | % | 70.00-120.00 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子V活性测定（外） | Factor V activity |  | FV | % | 70-120 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子VII活性测定（外） | Factor VII activity |  | FVII | % | 70-120 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子VIII活性测定（外） | Factor VIII activity |  | FVIII | % | 70.00-150.00 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子IX活性测定（外） | Factor IX activity |  | FIX | % | 70.00-120.00 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子X活性测定（外） | Factor X activity |  | FX | % | 70-120 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子XI活性测定（外） | Factor XI activity |  | FXI | % | 70-120 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子XII活性测定（外） | Factor XII activity |  | FXII | % | 70-150 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 血管性血友病因子抗原（外） | Von Willebrand factor test |  | vWF:Ag | % | 50.00-160.00 | 免疫比浊法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 蛋白C活性测定（外） | Protein C activity |  | PC | % | 70.0-140.0 | 发色底物法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 蛋白S活性测定（外） | Protein S activity |  | PS | % | 男¦¦75.0-130.0 未服用避孕药 ¦¦女¦¦59.0-118.0 服用避孕药 ¦¦女¦¦52.0-118.0 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 纤溶酶原活性测定（外） | Plasminogen activity |  | PLG | % | 75.00-150.00 | 发色底物法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 凝血因子VIII抑制物定量测定（外） | Factor VIII Inhibitor |  | FVIII Inh | / | 0个Bethesda单位数/ml | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 狼疮抗凝物质检测（外）Lupus anticoagulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 狼疮抗凝物初筛试验1（LA1） | / |  | LA1 | 秒 | 31.0-44.0 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 狼疮抗凝物确定试验（LA2） | / |  | LA2 | 秒 | 30.0-38.0 | 凝固法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 狼疮初筛/狼疮确认（LA1/LA2） | / |  | LA1/LA2 |  | 0.80-1.20 | 计算法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 精液生化三项（外）Semen biochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精液酸性磷酸酶测定 | Semen acid phosphatase |  | ACP | U/ mL | 48.80-208.60 | 化学比色法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 精液果糖测定 | Seminal fructose assay |  | / | g/L | 0.87-3.95 | 化学比色法 | 委托 | 金域检验 |  |
|  | 精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 | Seminal plasma neutral α-glucosidase |  | NAG | U/ mL | 35.10-87.70 | 比色法 | 委托 | 金域检验 |  |

二、临床生化实验室检验项目参考区间/值

| 序号 | 检验项目 | 英文名称 | 缩写 | 单位 | 参考区间 | 检测方法 | 采集数据仪器 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钠 | Sodium | Na | mmol/L | 28 天～＜6月:135-150 6月～＜1岁:134-143 1岁～18岁:135-145 >18岁:137-147 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T 404.3-2012、WS/T780-2021 |
|  | 钾 | Potassium | K | mmol/L | 28 天～＜2岁:4.2-5.9 2岁～＜3岁:3.9-5.4 3岁～＜16岁:3.7-5.2 16岁～＜18岁:3.5-4.9 >18岁:3.5-5.5 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T 404.3-2012、WS/T780-2021 |
|  | 氯 | Chloride | Cl | mmol/L | 28 天～＜6月:100-116 6月～18岁:98-110 >18岁:99-110 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T 404.3-2012、WS/T780-2021 |
|  | 钙 | Calcium | Ca | mmol/L | 28天～18岁：2.1-2.8 >18岁：2.11-2.52 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.6—2015 |
|  | 镁 | Magnesium | Mg | mmol/L | 0.75-1.02 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.6—2015 |
|  | 无机磷 | Inorganic phosphorus | P | mmol/L | 28 天～＜6月:2.1-2.8 6月～＜1岁:1.48-2.20 1岁～＜2岁:1.42-2.13 2岁～＜6岁:1.37-1.99 6岁～＜12岁:1.25-1.93 12岁～＜15岁: 男1.15-2.01；女1.03-1.86 15岁～＜18岁: 男0.84-1.71；女0.93-1.61 >18岁:0.85-1.51 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.6—2015、WS/T780-2021 |
|  | 总二氧化碳 | Total Carbon dioxide | TCO2 | mmol/L | 22-29 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 葡萄糖 | Glucose | GLU | mmol/L | 空腹：3.9-6.1 | 已糖激酶法 | Roche Cobas 8000 | 第九版诊断学 |
|  | 葡萄糖(空腹) | Glucose | GLU | mmol/L | 空腹：3.9-6.1 | 已糖激酶法 | Roche Cobas 8000 | 第九版诊断学 |
|  | 葡萄糖(餐后2小时) | Glucose | GLU | mmol/L | 餐后2小时＜7.8 | 已糖激酶法 | Roche Cobas 8000 | 临床生物化学检验第5版 |
|  | 尿素 | Urea | Urea | mmol/L | 28 天～＜6月:0.8-5.3 6月～＜1岁:1.1-5.9 1岁～＜2岁:2.3-6.7 2岁～＜18岁： 男2.7-7.0；女2.5-6.5 20～59岁: 男3.1-8.0；女2.6-7.5 >60岁: 男3.6-9.5；3.1-8.8 | 速率法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.5-2015、WS/T780-2021 |
|  | 肌酐 | Creatinine | Crea | μmol/L | 28 天～＜2岁:13-33 2岁～＜6岁:19-44 6岁～＜13岁:27-66 13岁～＜16岁: 男37-93；女33-75 16岁～＜18岁: 男52-101；女39-76 20～59岁: 男57-97；女41-73 >60岁: 男57-111；女41-81 | 苦味酸法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.5-2015、WS/T780-2021 |
|  | 尿酸 | Uric acid | UA | μmol/L | 男：208-428； 女：155-357 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 第四版操作规程 |
|  | 胱抑素C | CystatinC | CysC | mg/L | 0.59-1.03 | 免疫比浊法 | Roche Cobas 8000 | 试剂说明书 |
|  | 同型半胱氨酸 | Homocysteic acid | HCY | μmol/L | 成年人0-15.0μmol/L 老年人0-25.0μmol/L | 循环酶法 | Roche Cobas 8000 | 试剂说明书 |
|  | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | Lipoprotein-associated phospholipase A2 | Lp-PLA2 | mg/L | 0-175 | 免疫比浊法 | Roche Cobas 8000 | 试剂说明书 |
|  | 总蛋白 | Total protein | TP | g/L | 28 天～＜6月:49-71 6月～＜1岁:55-75 1岁～＜2岁:58-76 2岁～＜6岁:61-79 6岁～＜13岁:65-84 13岁～＜18岁:68-88 >18岁: 65-85 | 双缩脲法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.2—2012、WS/T780-2021 |
|  | 白蛋白 | Albumin | ALB | g/L | 28 天～＜6月:35-50 6月～＜13岁:39-54 13岁～＜18岁:42-56 >18岁: 40-55 | 溴甲酚绿法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.2—2012、WS/T780-2021 |
|  | 球蛋白 | Globulin | GLO | g/L | 28 天～＜6月:9-27 6月～＜1岁:10-30 1岁～＜2岁:12-32 2岁～＜6岁:15-34 6岁～＜13岁:18-38 13岁～＜18岁:19-40 >18岁: 20-40 | 计算值 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.2—2012、WS/T780-2021 |
|  | 白蛋白/球蛋白 | Albumin/ Globulin | A/G | 无 | 28 天～＜6月:1.6-3.8 6月～＜1岁:1.4-3.9 1岁～＜2岁:1.3-3.5 2岁～＜6岁:1.2-3.0 6岁～＜18岁:1.2-1.5 >18岁: 1.0-2.5 | 计算法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.2—2012、WS/T780-2021 |
|  | 总胆红素 | Total bilirubin | TBIL | μmol/L | 男：≤26.0； 女：≤21.0 | 重氮法/钒酸盐氧化法 | Roche Cobas 8000 | WS/T 404.4-2018 |
|  | 直接胆红素 | Direct bilirubin | DBIL | μmol/L | ≤8.0 | 重氮法/钒酸盐氧化法 | Roche Cobas 8000 | WS/T 404.4-2018 |
|  | 间接胆红素 | Indirect bilirubin | IBIL | μmol/L | 男：≤18.0； 女：≤13.0 | 计算法 | Roche Cobas 8000 | / |
|  | 总胆汁酸 | Total bile acid | TBA | μmol/L | 0-15 | 循环酶法 | Roche Cobas 8000 | 试剂说明书 |
|  | 丙氨酸氨基转移酶 | Alanine aminotransferas | ALT | U/L | 28 天～＜1岁:8-71 1岁～＜2岁:8-42 2岁～＜13岁:7-30 13岁～18岁: 男7-43；女6-29 >18岁: 男：9-50；女：7-40 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.1—2012、WS/T780-2021 |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶 | Asparate aminotransferase | AST | U/L | 28 天～＜1岁:21-80 1岁～＜2岁:22-59 2岁～＜13岁:14-44 13岁～18岁: 男12-37；女10-31 >18岁: 男：15-40；女：13-35 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.1—2012、WS/T780-2021 |
|  | 碱性磷酸酶 | Alkaline phosphatase | ALP | U/L | 28 天～＜6月:98-532 6月～＜1岁:106-420 1岁～＜2岁:128-432 2岁～＜9岁:143-406 9岁～＜12岁:146-500 12岁～＜14岁: 男160-610；女81-454 14岁～＜15岁: 男82-603；女63-327 15岁～＜17岁: 男64-443；女52-215 17岁～18岁: 男51-202；女43-130 男＞20岁： 45-125； 女20-49岁：35-100； >50岁：50-135； | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.1—2012、WS/T780-2021 |
|  | γ-谷氨酰基转移酶 | Gamma glutamyl transpeptidase | GGT | U/L | 28 天～＜6月:9-150 6月～＜1岁 1岁～＜2岁:6-31 2岁～＜13岁:5-19 13岁～18岁: 男8-40；女6-26 >18岁: 男:10-60；女性:7-45； | 速率法 | Roche Cobas 8000 | 行标:WS/T404.1—2012、WS/T780-2021 |
|  | 胆碱酯酶 | Cholinesterase | CHE | U/L | 28 天～＜6月:98-532 6月～＜1岁:106-420 1岁～＜2岁:128-432 2岁～＜9岁:143-406 9岁～＜12岁:146-500 12岁～＜14岁: 男160-610；女81-454 14岁～＜15岁: 男82-603；女63-327 15岁～＜17岁: 男64-443；女52-215 17岁～18岁: 男51-202；女43-130 >18岁: 5000-12000 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 第四版操作规程 |
|  | 乳酸脱氢酶 | Lactate dehydrogenase | LDH | U/L | 120-250 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 行标WS T404.7—2015 |
|  | 肌酸激酶 | Creatine kinase | CK | U/L | 男：50-310；女：40-200 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | WS/T404.7-2015 |
|  | 肌酸激酶MB同工酶 | Creatine kinase MB | CK-MB | U/L | 0-24 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | α-羟基丁酸脱氢酶 | α-Hydroxybutirate dehydrogenase | α-HBDH | U/L | 72-182 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 第四版操作规程 |
|  | 总胆固醇 | Total cholesterol | TC | mmol/L | 3.38-5.20 | 酶比色法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 甘油三酯 | Triglyceride | TG | mmol/L | 0.55-1.70 | 酶比色法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-cholesterol | HDL-C | mmol/L | ＞1.15 | 酶比色法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-cholesterol | LDL-C | mmol/L | 0-3.37 | 酶比色法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 载脂蛋白A1 | Apolipoprotein A1 | ApoA1 | g/L | 1.00-1.80 | 免疫比浊法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 载脂蛋白B | Apolipoprotein B | ApoB | g/L | 0.6-1.33 | 免疫比浊法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 载脂蛋白E | Apolipoprotein E | ApoE | mg/L | 29.0-53.0 | 免疫比浊法 | Roche Cobas 8000 | 试剂说明书 |
|  | 脂蛋白a | Lipoprotein (a) | LP（a） | nmol/L | 0-72 | 免疫比浊法 | Roche Cobas 8000 | 第四版操作规程(单位换算) |
|  | 一氧化氮 | Nitric oxide | NO | μmol/L | 30-60 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 试剂说明书 |
|  | 抗链球菌溶血素O | Anti-streptolysin O | ASO | IU/mL | 成人：0-200； 儿童：0-150 | 免疫透射比浊法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 类风湿因子 | Rheumatoid factors | RF | IU/mL | 0-14 | 免疫透射比浊法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 超敏C反应蛋白(血清) | hypersensitive C-reactive protein | hs-CRP | mg/L | 0-5.0 | 免疫比浊法 | Roche Cobas 8000 | 试剂说明书 |
|  | 甲状腺球蛋白抗体 | Thyroglobulin antibody | Anti-Tg | IU/mL | 0-115 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | Antibodies To Thyroid Peroxidase | Anti-TPO | IU/mL | 0-34 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 促甲状腺激素受体抗体 | Tsh receptor autoantibody | Anti-TSHR | IU/L | 0-1.75 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 促甲状腺激素 | Thyroid-stimulating hormone | TSH | uIU/mL | 0.27-4.2 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 三碘甲状腺原氨酸 | Triiodothyronine | T3 | nmol/L | 1.3-3.1 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 甲状腺素 | Thyroxine | T4 | nmol/L | 66-181 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸 | Free triiodothyronine | FT3 | pmol/L | 3.1-6.8 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 游离甲状腺素 | Free thyroxine | FT4 | pmol/L | 12.0-22.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 甲状腺球蛋白 | Thyroglobulin | Tg | ng/mL | 3.5-77 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 雌二醇 | Estradiol | E2 | pmol/L | 男性：94.8-223 女性卵泡期:98.1-571； 女性排卵期:176.5-1153； 女性黄体期:122-1094； 女性绝经后：0-183 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 促卵泡刺激素 | Follicle stimulating hormone | FSH | mIU/mL | 男性：1.5-12.4 女性卵泡期:3.50-12.50； 女性排卵期:4.70-21.50； 女性黄体期:1.70-7.70； 女性绝经后：25.80-134.80 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 促黄体生成素 | Luteinizing hormone | LH | mIU/mL | 男性：1.7-8.6 女性卵泡期：2.40-12.60； 女性排卵期：14.00-95.60； 女性黄体期：1.00-11.40； 女性绝经后：7.70-58.50 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 孕酮 | Progesterone | Prog | nmol/L | 男性：＜0.474 女性卵泡期:0.181-2.84； 女性排卵期:0.385-38.1； 女性黄体期:5.82-75.9； 女性绝经后:0-0.401； 孕早期:35.0-141； 孕中期:80.8-264； 孕晚期:187-681 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 泌乳素 | Prolactin | PRL | μIU/mL | 男性：86-324 女性：97.7-651.7 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书/广东省中医院 |
|  | 睾酮 | Testosterone | T | nmol/L | 男性（0-1岁）：0.00-0.09； 男性（2-6岁）：0.10-1.12； 男性（7-12岁）：0.10-2.37； 男性（≥13岁）：9.9-27.8； 女性（0-1岁）：0.10-0.21； 女性（1-8岁）：0.10-0.21； 女性（9-10岁）：0.10-0.36； 女性（11-13岁）：0.10-0.82； 女性（14-15岁）：0.10-0.93； 女性（16-19岁）：0.16-1.33； 女性（20-49岁）：0.29-1.67； 女性（≥50岁）：0.10-1.42 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | β人绒毛膜促性腺激素 | β-Human chorionic gonadotropin | β-HCG | mIU/mL | 男性：＜2.0 绝经后女性：≤7.0； 绝经前未妊娠女性：≤1.0； 妊娠女性孕3周：5.8-71.2； 妊娠女性孕4周：9.5-750； 妊娠女性孕5周：217-7138； 妊娠女性孕6周：158-31795； 妊娠女性孕7周：3697-163563； 妊娠女性孕8周：32065-149571； 妊娠女性孕9周：63803-151410； 妊娠女性孕10周：46509-186977； 妊娠女性孕12周：27832-210612； 妊娠女性孕14周：13950-62530； 妊娠女性孕15周：12039-70971； 妊娠女性孕16周：9040-56451； 妊娠女性孕17周：8175-55868； 妊娠女性孕18周：8099-58176 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 胰岛素（空腹） | Insulin | INS | pmol/L | 17.8-173 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | C肽（空腹） | C-peptide | C-P | nmol/L | 0.37-1.47 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 总前列腺特异性抗原 | Total prostate specific antigen | tPSA | ng/mL | 0-4.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 游离前列腺特异性抗原 | Free prostate specific antigen | fPSA | ng/mL | 0-0.72 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 结合前列腺特异性抗原 | Com prostate specific antigen | cPSA | ng/mL | 0-3.28 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 游离前列腺特异性抗原/前列腺特异性抗原% | Free prostate specific antigen/Total prostate specific antigen | fPSA/tPSA | % | ＞25% | 计算值 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 甲胎蛋白 | Alpha fetoprotein | AFP | ng/mL | 0-7.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 癌胚抗原 | Carcinoembryonic antigen | CEA | ng/mL | 0-5.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 糖链抗原125 | Carbohydrate antigen 125 | CA125 | U/mL | 0-35 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 糖链抗原15-3 | Carbohydrate antigen 15-3 | CA15-3 | U/mL | 0-25 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | 第四版操作规程 |
|  | 糖链抗原19-9 | "Carbohydrate | CA19-9 | U/mL | 0-27 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 细胞角蛋白19片段 | Cytokeratin 19 fragment | CYFRA21-1 | ng/mL | 0-3.3 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 神经元特异性烯醇化酶 | Neuron-specific enolase | NSE | ng/mL | 0-16.3 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 胃泌素释放肽前体 | Pro-gastrin-releasing peptide | proGRP | pg/mL | <65.7 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 糖链抗原72-4 | Carbohydrate antigen 72-4 | CA72-4 | U/mL | 0-6.9 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 铁蛋白 | Ferrum | Fer | ng/mL | 5-15岁：7-142 男20-64岁:30-400； ≥65岁：4-665； 女17-64岁：13-150； ≥65岁：13-651； | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 鳞状上皮细胞癌抗原 | Squamous cell carcinoma antigen | SCC | ng/mL | 0-3.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 人附睾蛋白4 | Human epididymis secretory protein 4 | HE4 | pmol/L | 女0-39岁：≤60.5； 40-49岁：≤76.2； 50-59岁：≤74.3； 60-69岁：≤82.9； ≥70岁：≤104 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原（Q） | Hepatitis B virus surface antigen(Quantitative) | HBsAg（Quant） | IU/mL | ＜0.05 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原 | Hepatitis B virus surface antigen | HBsAg | COI | ＜1.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体 | Hepatitis B virus surface antibody | Anti-HBs | IU/L | ＜10 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒e抗原 | Hepatitis B virus e antigen | HBeAg | COI | ＜1.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒e抗体 | Hepatitis B virus e antibody | Anti-HBe | COI | ＞1.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体 | Hepatitis B virus core antibody | Anti-HBc | COI | ＞1.0 | 电化学发光法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 降钙素原 | Procalcitonin | PCT | ng/ml | <0.05 | 化学发光法 | 迈瑞I6000 | 试剂盒说明书 |
|  | 免疫球蛋白A | Immunoglobulin A | IgA | g/L | 0.82-4.53 | 免疫透射比浊法 | IMMGE800 | 试剂盒说明书 |
|  | 免疫球蛋白G | Immunoglobulin G | IgG | g/L | 7.51-15.6 | 免疫透射比浊法 | IMMGE800 | 试剂盒说明书 |
|  | 免疫球蛋白M | Immunoglobulin M | IgM | g/L | 0.46-3.04 | 免疫透射比浊法 | IMMGE800 | 试剂盒说明书 |
|  | 补体C3 | Complement 3 | C3 | g/L | 0.79-1.52 | 免疫透射比浊法 | IMMGE800 | 试剂盒说明书 |
|  | 补体C4 | Complement 4 | C4 | g/L | 0.16-0.38 | 免疫透射比浊法 | IMMGE800 | 试剂盒说明书 |
|  | 血红蛋白电泳 | Hemoglobin electrophoresis | HbA | % | 新生儿：7.0-51.0； 1-3月：54.5-75.5； 3-6月：78.8-94.9； 6-12月：82.2-94.9； 1-2岁：94.5-97.5； 成人：94.5-96.5； | 电泳法 | Sebia 2FP | 试剂盒说明书 |
|  |  |  | HbF | % | 新生儿：48.4-92.8； 1-3月：23-45； 3-6月：2.1-16.0； 6-12月：2.1-16.0； 1-2岁：0.5-2.5； 成人：0-2.0 | 电泳法 | Sebia 2FP | 试剂盒说明书 |
|  |  |  | HbA2 | % | 新生儿：0-3.5； 1-3月：0.5-1.5； 3-6月：1.8-3.0； 6-12月：1.8-3.0； 1-2岁：2.0-3.1； 成人：2.2-3.5 | 电泳法 | Sebia 2FP | 试剂盒说明书 |
|  | 血红蛋白电泳（脐带血） |  | HbA | % | 7.0-51.0； | 电泳法 | Sebia 2FP | 试剂盒说明书 |
|  |  |  | HbF | % | 48.4-92.8； | 电泳法 | Sebia 2FP | 试剂盒说明书 |
|  |  |  | HbA2 | % | 0-3.5； | 电泳法 | Sebia 2FP | 试剂盒说明书 |
|  | 葡萄糖耐量试验（含5次血糖） | OGTT | GLU（0h） GLU（0.5h） GLU（1h） GLU（2h） GLU（3h） | mmol/L | 0小时：3.89-6.11； 0.5小时：3.89-8.89； 1小时：3.89-8.89； 2小时：3.89-7.80； 3小时：3.89-6.11 | 已糖激酶法 | Roche Cobas 8000 | 广东省人民医院 |
|  | 尿葡萄糖 | Urine Glucose | GLU（Urine） | mmol/L | 0.06-0.83 | 已糖激酶法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿总蛋白 | Urine total protein | TP（Urine） | mg/L | ＜150 | 免疫透射比浊法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿总蛋白肌酐两项 | Urine total protein/Urine crea | TP（Urine）/Crea（Urine） | mg/mmol | 成人：＜45； 儿童（2岁以上）：＜20； 儿童（2岁以下）：＜50 | 化学法 | Roche Cobas 8000 | 临床检验生物化学（第五版） |
|  | 尿微量白蛋白 | Urine microablbumine | mALB（Urine） | mg/L | 0-20 | 免疫透射比浊法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿微量白蛋白肌酐两项 | Urine microablbumine/Urine creatinine | mALB（Urine）/ Crea（Urine） | g/mg | ＜20 | 计算值 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿钾 | Urine potassium | K（Urine） | mmol/L | 16.7-66.7 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿钠 | Urine sodium | Na（Urine） | mmol/L | 86.7-173.3 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿氯 | Urine chloride | Cl（Urine） | mmol/L | 113.3-170 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿钙 | Urine calcium | Ca（Urine） | mmol/L | 1.7-5.3 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 尿镁 | Urine magnesium | Mg（Urine） | mmol/L | 1.67-5.67 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 尿磷 | Urine phosphorus | P（Urine） | mmol/L | 13.0-44.0 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿尿素 | Urine Urea | Urea（Urine） | mmol/L | 141-494 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 广东省中医院 |
|  | 尿尿酸 | Urine uric acid | UA（Urine） | μmol/L | 2200-5457 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 第四版操作规程 |
|  | 尿肌酐 | Urine creatinine | Crea（Urine） | mmol/L | 男：3.45-22.9； 女：2.47-19.2 | 苦味酸法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 尿钙尿肌酐两项 | Urine calcium/Urine creatinine | Ca（Urine）/ Crea（Urine） | mmol/mmol | 0-6个月：＜2.25； 6-12个月：＜1.70； 2岁以上儿童：＜0.6 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | 专家推荐 |
|  | 24小时尿蛋白定量 | 24hour urine total protein quantity | TP（24h Urine） | mg/24h | ＜140 | 免疫透射比浊法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿钾 | 24 hour urine potassium | K（24h Urine） | mmol/24h | 25-100 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿钠 | 24 hour urine sodium | Na（24h Urine） | mmol/24h | 130-260 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿氯 | 24 hour urine chloride | Cl（24h Urine） | mmol/24h | 170-255 | 离子选择性电极间接法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿钙 | 24 hour urine calcium | Ca（24h Urine） | mmol/24h | 2.50-7.50 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿镁 | 24 hour urine magnesium | Mg（24h Urine） | mmol/24h | 3.0-5.0 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿磷 | 24 hour urine phosphorus | P（24h Urine） | mmol/24h | 13-42 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿尿素 | 24 hour urine urea | Urea（24h Urine） | mmol/24h | 428-714 | 速率法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿尿酸 | 24 hour urine uric acid | UA（24h Urine） | umol/24h | 1200-5900 | 比色法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 24小时尿肌酐 | 24 hour urine crea | Urine CREA（24h Urine） | mmol/24h | 男性：9-21； 女性：7-14 | 苦味酸法 | Roche Cobas 8000 | Roche说明书 |
|  | 甲胎蛋白异质体 | Alpha-ftoprotein variat | AFPV | ng/ml | 0-10.0 | 免疫荧光法 | Wako i30 | 试剂说明书 |
|  | 甲胎蛋白异质体比值 | Alpha-ftoprotein variat ratio | AFPV-L3% | % | 0-5.0 | 免疫荧光法 | Wako i30 | 试剂说明书 |
|  | 异常凝血酶原 |  | DCP |  |  |  |  |  |
|  | 皮质醇 | Cortisol | COR | μg/dL | 6-10点：4.5-24.0； 16-20点：1.8-6.5 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 皮质醇（0:00点） | Cortisol | COR | μg/dL | / | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 皮质醇（8:00点） | Cortisol | COR | μg/dL | 4.5-24.0 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 皮质醇（16:00点） | Cortisol | COR | μg/dL | 1.8-6.5 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 促肾上腺皮质激素 | Adrenocorticortropic hormone | ACTH | pg/mL | 4.7-48.8 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 促肾上腺皮质激素（0：.00） | Adrenocorticortropic hormone | ACTH | pg/mL | 4.7-48.8 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 促肾上腺皮质激素（8：.00） | Adrenocorticortropic hormone | ACTH | pg/mL | 4.7-48.8 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 促肾上腺皮质激素（16：.00） | Adrenocorticortropic hormone | ACTH | pg/mL | 4.7-48.8 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 血浆肾素 | Renin | Ren | μIU/mL | 卧位：2.8-39.9；立位：4.4-46.1 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 血浆醛固酮 | Aldosterone | ALD | ng/dL | 3.0-35.3 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 血浆肾素(卧位) | Renin | Ren | μIU/mL | 2.8-39.9 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 血浆醛固酮(卧位) | Aldosterone | ALD | ng/dL | 3.0-23.6 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 醛固酮/肾素比值(卧位) | Aldosterone/Renin | ARR | (ng/dL)/( μIU/mL) | <3.7 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 血浆肾素(立位) | Renin | Ren | μIU/mL | 4.4-46.1 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 血浆醛固酮(立位) | Aldosterone | ALD | ng/dL | 3.0-35.3 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 醛固酮/肾素比值(立位) | Aldosterone/Renin | ARR | (ng/dL)/( μIU/mL) | <3.7 | 化学发光法 | 索灵 | 试剂说明书 |
|  | 环孢霉素A | Cyclosporine A | CsA | ng/mL | 骨髓移植：100-200ng/mL； 肝移植：200-300ng/mL； 肾移植：100-200ng/mL | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 生化项目委托检验部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纤维连接蛋白 | Fibronectin | FN | ng/mL | 68.94-208.64 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 甲状旁腺激素 | Parathyroid hormone | PTH | pg/mL | 1.6-6.9 | 电化学化发法 | 委托 | 金域 |
|  | 甲状腺球蛋白 | Thyroglobulin | Tg | ng/mL | 3.5-77 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 血清轻链κ | κ-chain | κ-LC | g/L | 1.38-3.75 | 免疫透射比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 血清轻链λ | λ-chain | λ-LC | g/L | 0.93-2.42 | 免疫透射比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 血清轻链κ/λ | κ/λ | κ/λ | / | 1.17-2.93 | 计算值 | 委托 | 金域 |
|  | 尿液轻链κ | Urine κ-LC | Urine κ-LC | g/L | 0.39-15.10 | 免疫透射比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 尿液轻链λ | Urine λ-LC | Urine λ-LC | g/L | 0.81-10.10 | 免疫透射比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 尿液轻链κ/λ | Urine κ/λ | Urine κ/λ | / | 0.461-4.00 | 免疫透射比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | β2微球蛋白 | β2 microglubulin | β2MG | mg/L | 男：604.0-2157.0； 女：607.0-2295.0 | 免疫透射比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 血清蛋白电泳 | Serum Protein Electrophoresis | SPE | % | 白蛋白：54.0-66.0； α1球蛋白：1.4-2.8； α2球蛋白：9.1-13.8； β球蛋白：8.5-14.4； γ球蛋白：10.6-19.2； 白蛋白/球蛋白：1.17-1.94； M蛋白：阴性 | 电泳法 | 委托 | 金域 |
|  | 血清免疫固定电泳 | Serum Immonofixation Electrophoresis | IF | / | SP:阴性（-）； GAM:阴性（-）； IgD:阴性（-）； IgE:阴性（-）； κ:阴性（-）； λ：阴性（-） | 电泳法 | 委托 | 金域 |
|  | 尿液免疫固定电泳 | Urine Immunofixation Electrophoresis | UIF | / | SP(尿）：阴性（-）； IgG（尿）：阴性（-）； IgA（尿）：阴性（-）； IgM（尿）：阴性（-）； κ（尿）：阴性（-）； λ（尿）：阴性（-） | 电泳法 | 委托 | 金域 |
|  | 全血铅 | Lead | Pb | ug/L | 0-16岁：0.0-100.0； 16岁以上：0.0-400.0 | ICP-MS | 委托 | 金域 |
|  | 全血钙 | Calcium | Ca | mg/L | 46-84 | ICP-MS | 委托 | 金域 |
|  | 全血铁 | Ferrum | Fe | mg/L | 0-15岁：373.5-557.2； 16岁以上：380.8-572.3 | ICP-MS | 委托 | 金域 |
|  | 全血铜 | Copper | Cu | ug/L | 0-15岁：800.0-1290.0； 16岁以上：720.0-1750.0 | ICP-MS | 委托 | 金域 |
|  | 全血镁 | Magnesium | Mg | mg/L | 26.4-50.4 | ICP-MS | 委托 | 金域 |
|  | 全血锌 | Zinc | Zn | mg/L | 0-15岁：3.7-7.3； 16岁以上：4.8-9.3 | ICP-MS | 委托 | 金域 |
|  | 骨钙素 | Osteocalcin | OST | ng/mL | 男性：9.80-26.40； 女性：7.70-21.70 | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | β-胶原降解产物 | β-Crosslaps | β-CTX | ng/mL | 男性30-50岁：≤5.84； 男性50-70岁：≤0.704； 男性＞70岁：≤0.854； 女性绝经前：≤0.573； 女性绝经后：≤1.008 | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽 | Total Procollagen Type 1 Aminoterminal Propeptide | PINP | ng/mL | 女性绝经前：15.13-58.59； 女性绝经后：16.27-73.87 | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 胰岛素样生长因子-1 | Insulin-like growth factor-1 | IGF-1 | ng/mL | 儿童：1岁（55-327）； 2岁（51-303）； 3岁（49-289）； 4岁（49-283）； 5岁（50-286）； 6岁（52-297）； 7岁（57-316）； 8岁（64-345）； 9岁（74-388）； 10岁（88-452）； 11岁（111-551）； 12岁（143-693）； 13岁（183-850）； 14岁（220-972）； 15岁（237-996）； 16岁（226-903）； 17岁（193-731）； 18岁（163-584）； 19岁（141-483）； 20岁（127-427）； 成人21-25岁（116-358）； 26-30岁（117-329）； 31-35岁（115-307）； 36-40岁（109-284）； 41-45岁（101-267）； 46-50岁（94-252）； 51-55岁（87-238）； 56-60岁（81-225）； 61-65岁（75-212）； 66-70岁（69-200）； 71-75岁（64-188）； 76-80岁（59-177）； 81-85岁（55-166） | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 人生长激素 | Human growth hormone | hGH | ng/mL | 女孩（0-10岁）：0.12-7.79； 女孩（11-17岁）：0.12-8.05； 女性（21-77岁）：0.13-9.88； 男孩（0-10岁）：0.09-6.29； 男孩（11-17岁）：0.08-10.8； 男性（20-79岁）：0.00-2.47 | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 降钙素 | Calcitonin | CT | pg/mL | 男性：0.00-9.52； 女性：0.00-6.40 | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 糖类抗原50 | Carbohydrate Antigen 50 | CA50 | U/mL | 0.00-25.00 | 免放（IMRA） | 委托 | 金域 |
|  | 糖类抗原242 | Carbohydrate antigen 242 | CA242 | U/mL | 0.00-20.00 | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 弓形虫IgM抗体 | Toxoplasma Gondii Antibody IgM | TOX-IgM | AU/mL | 0-8 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 弓形虫IgG抗体 | Toxoplasma Gondii Antibody IgG | TOX-IgG | IU/mL | 0-8.8 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 风疹病毒IgM抗体 | Rubella virus antibody IgM | RV-IgM | AU/mL | 0-25 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 风疹病毒IgG抗体 | Rubella virus antibody IgG | RV-IgG | IU/mL | 0-10 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 巨细胞病毒IgM抗体 | Cytomegalovirus antibody IgM | CMV-IgM | U/mL | 0-22 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 巨细胞病毒IgG抗体 | Cytomegalovirus antibody IgG | CMV-IgG | U/mL | 0-14 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 单纯疱疹病毒IgM抗体 | Herpes simplex virus antibody-IgM | HSV-IgM | COI | 0-1.1 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 单纯疱疹病毒IgG抗体 | Herpes simplex virus antibody-IgG | HSV-IgG | COI | 0-1.1 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 肿瘤坏死因子α | Tumor Necrosis Factor α | TNF-α | pg/mL | ≤8.10 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 触珠蛋白 | Haptoglobin | HP | g/L | 0.30-2.00 | 免疫比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 铜蓝蛋白 | Ceruloplasmin | CER | mg/dL | 男：15.0-30.0； 女：16.0-45.0 | 免疫比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 腺苷脱氨酶 | Adenosine deaminase | ADA | U/L | ＜25.0 | 速率法 | 委托 | 金域 |
|  | α1-微球蛋白 | α1 microglobulin | α1-MG | mg/L | 尿液：＜12 | 散射比浊法 | 委托 | 金域 |
|  | 葡萄糖6磷酸脱氢酶活性 | Glucose-6- phosphate dehydrogenase | G6-PD | / | 静脉血：1.00-2.30 | 比色法 | 委托 | 金域 |
|  |  |  |  |  | 脐血：1.10-2.50 |  |  |  |
|  | 红细胞孵育渗透脆性试验 | Osmotic Fragility Test | MDST | % | 成人：65-100（阴性） | 比色法 | 委托 | 金域 |
|  |  |  |  |  | 婴儿（脐血）：55-100（阴性） |  |  |  |
|  | 总IgE | Total Immunoglobulin E | IgE | IU/mL | 新生儿≤1.5； 0-1岁≤15； 1-5岁≤60； 6-9岁≤90； 10-15岁≤200； 成人≤100 | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 氨茶碱 | Theophlline | THEO | ug/mL | 儿童及成人：10.0-20.0； 新生儿：5.0-10.0 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 卡马西平 | Carbamazepine | CAR | ug/mL | 4.0-12.0 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 苯妥英钠 | Phenytoin | PHENY | mg/L | 成人10-20 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 苯巴比妥 | Phenobarbital | PHENO | ug/mL | 10-40 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 万古霉素 | Vancomycin | VA | μg/mL | 成人谷浓度：10.00-15.00； 成人峰浓度：30.00-40.00； 儿童谷浓度：10:00-15.00； 儿童峰浓度：25.00-40.00； 新生儿谷浓度：5.00-10.00； 新生儿峰浓度：25.00-40.00 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 甲氨蝶呤 | Methotrexate | MTX | μmol/L | 白血病：C24＜10μmol/L；C48≤1μmol/L；C72≤0.1-0.2μmol/L；骨肉瘤：C0≥700μmol/L；C24≤10μmol/L；C48≤1μmol/L；C72≤0.1-0.2μmol/L(基于HPLC) | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 奥卡西平药物浓度 | Oxcarbamazepine | Oxcarbamazepine | μg/mL | 有效药物浓度10.00-35. 00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 拉莫三嗪药物浓度 | Lamotrigine | Lamotrigine | μg/mL | 有效药物浓度3.00-14.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 利培酮药物浓度 | Risperidone | Risperidone | ng/mL | 20.00-60.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 奥氮平药物浓度 | Olanzapine | Olanzapine | ng/mL | 治疗参考浓度范围: 20.00-80.00 警戒值:100.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 喹硫平药物浓度 | Quetiapine | Quetiapine | ng/mL | 治疗参考浓度范围: 100.00-500.00 警戒值:1000.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 血浆伊马替尼药物浓度 | imatinib | imatinib | ng/mL | 谷浓度>1002.00 | 高效液相色谱串联质谱法 | 委托 | 金域 |
|  | 舒必利药物浓度 | sulpiride | sulpiride | ng/mL | 有效药物浓度200.00-1000.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 艾司西酞普兰药物浓度 | Escitalopram | Escitalopram | ng/mL | 有效药物浓度15.00-80.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 舍曲林药物浓度 | Sertraline | Sertraline | ng/mL | 有效药物浓度10.00-150.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 伏立康唑药物浓度 | Voriconazole | Voriconazole | μg/mL | 有效药物浓度1.00-6.00 | 均相酶免法 | 委托 | 金域 |
|  | 他克莫司 | Tarcolimus | FK-506 | ng/mL | 5.00-20.00 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 丙戊酸 | Valproic acid | VALP | μg/mL | 50-100 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 地高辛 | Digoxin | DGXN | μg/L | 0.80-2.00 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 脑脊液寡克隆区带分析 | Oligoclonal bands | OCB | / | 脑脊液免疫球蛋白G：阴性； 血清免疫球蛋白G：阴性 | 等电点电泳法 | 委托 | 金域 |
|  | 游离雌三醇 | Uncombined estriol | uE3 | ng/mL | 孕27周：2.30-6.40； 孕28周：2.30-7.00； 孕29周：2.30-7.70； 孕30周：2.40-8.60； 孕31周：2.60-9.90； 孕32周:2.80-11.40； 孕33周：＞3.0； 孕34周：＞3.3； 孕35周＞3.9； 孕36周＞4.7； 孕37周＞5.6； 孕38周＞6.6； 孕39周＞7.3； 孕40周＞7.6 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 17-羟皮质类固醇 | 17-Hydrox Ycorticosteroids | 17-OHCS | mg/24h | 2.0-10.0 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 17-酮皮质类固醇 | 17-Ketosteroids | 17-KS | mg/24h | 6.0-25.0 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 尿香草扁桃酸 | Vanilmandelic acid | VMA | mg/24h | ≤12.0 | 均相酶免疫分析法 | 委托 | 金域 |
|  | 25羟基维生素D | 25-hydroxy vitamin D | VitD | ng/mL | 1-14岁：≤5.0 维生素D严重缺乏； 5.1-15.0：维生素D缺乏； 15.1-20.0：维生素D不足； 20.1-100.0：维生素D正常； ≥100.1：维生素D过量； 14岁以上：≤20.0 维生素D缺乏； 20.1-30.0：维生素D不足； 30.1-100.0：维生素D正常； ≥100.1：维生素D过量； | 电化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗链球菌DNA酶B | ADNaseB | DNAB | U/mL | ≤200.00 | 散射比浊法 | 委托 | 委托 |
|  | α-L-岩藻糖苷酶 | Alpha-L-Fucosidase | AFU | U/L | 3-40 | 速率法 | 委托 | 金域 |
|  | 乙酰胆碱受体抗体测定 | Ach receptor -Atibody | AchR-Ab | nmol/L | <0.45 | ELISA | 委托 | 金域 |
|  | 尿儿茶酚胺（肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺） | Catecholamines（adrenaline，oradrenaline，dopamine) | ADR | μg/d | 0-20.0 | 放免（RIA） | 委托 | 金域 |
|  |  |  | NAD | μg/d | 0.00-90.00 | 放免（RIA） | 委托 | 金域 |
|  |  |  | DOP | μg/d | 0.00-600.00 | 放免（RIA） | 委托 | 金域 |
|  | 硫酸脱氢表雄酮 | Dehydroepiandrosterone Sulfate Assay Kit | DHEA-s | ng/mL | 男性：1.40-12.50 女性：0.80-10.50 | 放免法 | 委托 | 金域 |
|  | 17α羟基孕酮 | 17α-Hydroxyprog-esterone | 17-OHP | ng/mL | 女性卵泡期：0.05-1.02; 女性黄体期：0.30-2.34; 女性排卵期：0.10-1.40; 女性绝经期：＜0.93; 孕后期：2.28-9.24; 儿童（1-13岁）：＜2.32; 幼儿（1-12月）：0.82-16.63; 男性：0.31-2.01 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 叶酸 | Folic acid | FA | ng/mL | 3.10-20.50 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 维生素B12 | Vitamin B12 | VitB12 | pg/mL | 187-883 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 透明质酸 | Hyaluronic acid | HA | ng/mL | 0.00-120.00 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 层粘连蛋白 | Laminin | LN | ng/mL | 0.00-130.00 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | IV型胶原 | Collagen Type IV | IV-C | ng/mL | 0.00-95.00 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | III型前胶原肽N端 | Type Precollagen Ⅲ N Peptide | P Ⅲ NP | ng/mL | 0.00-15.00 | 化学发光法 | 委托 | 金域 |

三、临床分子生物学实验室检验项目参考区间/值

| 序号 | 检验项目 | 英文名称 | 缩写 | 单位 | 参考区间/值 | 检测方法 | 采集数据仪器 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙型肝炎核酸病毒定量检测 | Hepatitis B virus DNA,quantitative | HBV-DNA | IU/ml | <1.00E2 | 实时荧光定量PCR | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | EB病毒核酸定量检测 | Epstein-barr virus DNA ,quantitative | EBV-DNA | copies/ml | <5.00E2 | 实时荧光定量PCR | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 肺炎支原体核酸定性检测 | Mycoplasma pneumoniae DNA, qualitative | MP-DNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 沙眼衣原体核酸定性检测 | Chlamydia trachomatis DNA,quantitative | CT-DNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 淋球菌核酸定性检测 | N.gonorrhoeae DNA, qualitative | NG-DNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 结核分枝杆菌核酸定性检测 | M.tuberculosis DNA, qualitative | TB-DNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 人乳头瘤病毒基因分型检测 | Human papilloma virus genotyping test | HPV 28 types | / | 阴性 | PCR-反向点杂交法 | ABI 2720 | 试剂说明书 |
|  | α突变型地贫基因检测 | Non-deletional α-thalassemia genotyping | α-Th | / | 未检出α-突变型地中海贫血基因 | PCR探针法 | ABI 2720 | 试剂说明书 |
|  | α缺失型地贫基因检测 | Deletional α-thalassemia genotyping | α-Th(del) | / | 未检出α-缺失型地中海贫血基因 | Gap-PCR法 | ABI 2720 | 试剂说明书 |
|  | β突变型地贫基因检测 | β-thalassaemia genotyping | β-Th | / | 未检出β-突变型地中海贫血基因 | PCR探针法 | ABI 2720 | 试剂说明书 |
|  | 呼吸道病原菌核酸检测 | Respiratory pathogen nucleic acid detection | / | / | 阴性 | 环介导恒温扩增法 | Cap | 试剂说明书 |
|  | 人类SDC2基因甲基化检测 | Human SDC2 gene methylation detection | SDC2 | / | 阴性 | 荧光PCR法 | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 新型冠状病毒核酸检测（2019-nCoV RNA） | Nucleic Acid Test for SARS-CoV-2 | 2019-nCoV | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR | ABI 7500 宏石SLAN-96S cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 呼吸道病原核酸检测（病毒5项及肺支） | Respiratory Pathogen Nucleic Acid，qualitative | ADA-DNA、RSV-RNA、HRV-RNA、MP-DNA、FluA-RNA、FluB-RNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR 法 | 宏石SLAN-96S | 试剂说明书 |
|  | 人博卡病毒核酸检测 | Human bocavirus nucleic acid，qualitative | HBoV-DNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR 法 | 宏石SLAN-96S | 试剂说明书 |
|  | 人偏肺病毒核酸检测 | Human metapneumovirus nucleic acid，qualitative | hMPV-RNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR 法 | 宏石SLAN-96S | 试剂说明书 |
|  | 生殖支原体核酸检测 | Mycoplasma genitalium | MG-RNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 解脲脲原体核酸检测 | Ureaolasma urealyticum | UU-RNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 沙眼衣原体核酸检测 | Chlamydia trachomatis | CT-RNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 淋病奈瑟菌核酸检测 | Neisseria gonorrhea | NG-RNA | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | cobas z 480 | 试剂说明书 |
|  | 分子生物学项目委托检验部分（金域） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒(HBV)前C区/BCP区基因突变检测 | Hepatitis B virus pre-C/BCP region gene mutation test | / | / | / | 反向点膜杂交 | 委托 | 金域检验 |
|  | 乙型肝炎病毒 (HBV) 分型 | Hepatitis B virus, Genotyping | / | / | / | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | HBV pgRNA定量 | HBV pgRNA quantification | / | Copies/mL | <5.00E+01 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | HBV 核苷类似物耐药突变及基因型检测 | Analysis of HBV nucleotide analogues resistance mutations | / | / | 无突变 | Sanger测序法 | 委托 | 金域检验 |

|  | 丙型肝炎病毒 (HCV) 基因分型 | Hepatitis C virus Genotyping | HCV RNA | / | / | 实时 PCR | 委托 | 金域检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量 | Hepatitis C virus RNA, quantitative (HCV-RNA) | HCV RNA | IU/mL | 定量下限：5.00E+02 | 实时荧光定量PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 高灵敏HCV RNA检测 | Highly sensitive HCV RNA detection | HCV RNA | IU/mL | 定量下限:1.50E+01 | 实时PCR (内标法) | 委托 | 金域检验 |
|  | 戊型肝炎病毒(HEV)RNA检测 | Hepatitis E virus RNA,qualitative | HEV-RNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 梅毒螺旋体(TP-DNA)定性(分泌物) | Treponema Pallidum DNA , qualitative | TP-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 梅毒螺旋体(TP-DNA)定性(渗出物) | Treponema Pallidum DNA , qualitative | TP-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 梅毒螺旋体(TP-DNA)定性(静脉血) | Treponema Pallidum DNA , qualitative | TP-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒(HSV-DNA)定性(分泌物) | Herpes Simplex Virus Type I DNA, qualitative (HSVI-DNA) | HSV-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒(HSV-DNA)定性(脑脊液) | Herpes Simplex Virus Type I DNA, qualitative (HSVI-DNA) | HSV-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒(HSV-DNA)定性(疱疹液) | Herpes Simplex Virus Type I DNA, qualitative (HSVI-DNA) | HSV-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒I型(HSVI-DNA)定性 (分泌物) | Herpes Simplex Virus Type I DNA, qualitative (HSVI-DNA) | HSVI-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒I型(HSVI-DNA)定性 (脑脊液) | Herpes Simplex Virus Type I DNA, qualitative (HSVI-DNA) | HSVI-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒I型(HSVI-DNA)定性 (疱疹液) | Herpes Simplex Virus Type I DNA, qualitative (HSVI-DNA) | HSVI-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒II型(HSVII-DNA)定性 (分泌物) | Herpes Simplex Virus Type IIDNA, qualitative (HSVII-DNA) | HSVI-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 单纯疱疹病毒II型(HSVII-DNA)定性 (疱疹液) | Herpes Simplex Virus Type IIDNA, qualitative (HSVII-DNA) | HSVI-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 弓形虫(TOX-DNA)定性 | Toxoplasma DNA, qualitative | TOX-DNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 巨细胞病毒（CMV）DNA测定(定量)(尿液) | Cytomegalovirus DNA, qualitative(CMV-DNA) | CMV-DNA | Copies/mL | 定量下限：4.00E+02 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 巨细胞病毒（CMV）DNA测定(定量)(静脉血) | Cytomegalovirus DNA, qualitative(CMV-DNA) | CMV-DNA | Copies/mL | 定量下限：4.00E+02 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | JC多瘤病毒定量测定(尿) | JC polyoma virus quantitative | / | Copies/mL | ＜5.00E+03 | PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | JC多瘤病毒定量测定(静脉血) | JC polyoma virus quantitative | / | Copies/mL | ＜5.00E+03 | PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | BK多瘤病毒定量测定(尿) | BK polyoma virus quantitative | / | Copies/mL | ＜5.00E+03 | PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | BK多瘤病毒定量测定(静脉血) | BK polyoma virus quantitative | / | Copies/mL | ＜5.00E+03 | PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | 肠道病毒71型RNA定性(咽拭子) | Enterovirus71 RNA,qualitative | EV71-RNA | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 肠道病毒71型RNA定性(疱疹液) | Enterovirus71 RNA,qualitative | EV71-RNA | / | 阴性 | 实时PCR Real-time PCR （实时荧光定量PCR） | 委托 | 金域检验 |
|  | 柯萨奇病毒A16型RNA定性(咽拭子) | Coxsackie Virus A16 RNA，qualitative | A16-RNA | / | 阴性 | 实时PCR Real-time PCR （实时荧光定量PCR） | 委托 | 金域检验 |
|  | 柯萨奇病毒A16型RNA定性(疱疹液) | Coxsackie Virus A16 RNA，qualitative | A16-RNA | / | 阴性 | 实时PCR Real-time PCR （实时荧光定量PCR） | 委托 | 金域检验 |
|  | 肠道病毒通用型(EV-RNA)定性 (咽拭子) | Enterovirus RNA,qualitative | EV-RNA | / | 阴性 | 实时PCR Real-time PCR （实时荧光定量PCR） | 委托 | 金域检验 |
|  | 肠道病毒通用型(EV-RNA)定性 (疱疹液) | Enterovirus RNA,qualitative | EV-RNA | / | 阴性 | 实时PCR Real-time PCR （实时荧光定量PCR） | 委托 | 金域检验 |
|  | 微小病毒(B19-DNA)定性(分泌物) | Human parvovirus B19 DNA, qualitative (B19-DNA) | B19-DNA | / | 阴性 | 基因诊断 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 微小病毒(B19-DNA)定性(穿刺液) | Human parvovirus B19 DNA, qualitative (B19-DNA) | B19-DNA | / | 阴性 | 基因诊断 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 微小病毒(B19-DNA)定性(静脉血) | Human parvovirus B19 DNA, qualitative (B19-DNA) | B19-DNA | / | 阴性 | 基因诊断 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 肺炎衣原体(CP-DNA)定性(咽拭子) | Chlamydiae pneumoniae DNA,qualitative | CP-DNA | / | 阴性 | 实时PCR 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 肺炎衣原体(CP-DNA)定性(支气管灌洗液) | Chlamydiae pneumoniae DNA,qualitative | CP-DNA | / | 阴性 | 实时PCR 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 肺炎衣原体(CP-DNA)定性(痰) | Chlamydiae pneumoniae DNA,qualitative | CP-DNA | / | 阴性 | 实时PCR 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 甲/乙型流感病毒核酸检测 | Influenza A/B Virus RNA | FluA/B-RNA | / | 阴性 | 实时PCR Real-time PCR （实时荧光定量PCR） | 委托 | 金域检验 |
|  | 军团菌 (LP-DNA) 定性(支气管灌洗液) | Legionella Pneumophila DNA,qualitative | LP-DNA | / | 阴性 | PCR 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 军团菌 (LP-DNA) 定性(痰) | Legionella Pneumophila DNA,qualitative | LP-DNA | / | 阴性 | PCR 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 百日咳杆菌核酸检测 (鼻咽拭子) | Bordetella pertussis DNA test | Bo-DNA | / | 阴性 | PCR 各类病原体DNA测定-定量 | 委托 | 金域检验 |
|  | 高灵敏HBV DNA检测 | TaqMan HBV test quantitative | HBV DNA | IU/mL | 定量下限：2.00E+01 | 乙型肝炎DNA测定-定量(内标法) | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR-ABL(p210) 融合基因定量检测(静脉血) | Fusion gene detection, BCR-ABL(p210) by quantitative PCR test | BCR-ABL(p210) | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR-ABL(p210) 融合基因定量检测(骨髓) | Fusion gene detection, BCR-ABL(p210) by quantitative PCR test | BCR-ABL(p210) | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR-ABL(p190) 融合基因定量检测(静脉血) | Fusion gene detection, BCR-ABL(p190) by quantitative PCR test | BCR-ABL(p190) | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR-ABL(p190) 融合基因定量检测(骨髓) | Fusion gene detection, BCR-ABL(p190) by quantitative PCR test | BCR-ABL(p190) | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 酒精代谢基因ALDH2/ADH1B genotyping | ALDH2/ADH1B genotyping | ALDH2/ADH1B | / | G/G | 单碱基延伸法 (SNE) 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 人EGFR基因突变检测 | EGFR Mutation Detection by Sanger Sequencing (exon18,19,20,21) | EGFR | / | 阴性 | Real-time PCR （实时荧光定量PCR） | 委托 | 金域检验 |
|  | 人BRAF基因突变检测 | BRAF Mutation Detection by Sanger Sequencing | BRAF | / | 阴性 | 基因突变及多态性分析-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | MTHFR基因分型 | MTHFR Genotyping by SNE | MTHFR | / | T/T | 脱氧核糖核酸（DNA）测序 基因突变及多态性分析-RT-PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | ApoE基因分型 | ApoE Genotyping by SNE | ApoE | / | 详见报告单 | 脱氧核糖核酸（DNA）测序 基因突变及多态性分析-RT-PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 人类HLA-B*1502基因检测 | HLA-B *1502 mutation Detection | HLA-B*150 | / | 阴性 | 基因表达定量-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | 人类HLA-B*5801基因检测 | HLA-B *5801 mutation Detection | HLA-B*5801 | / | 阴性 | 基因表达定量-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | 人类HLA-B *5701基因检测 | HLA-B *5701 mutation Detection | HLA-B *5701 | / | 阴性 | 基因表达定量-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | 人Y染色体AZF区微缺失核酸检测(自费) | Chromosome Microdeletions in Male Infertility | / | / | / | PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | (非生育补贴)胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测 | Fetal Chromosome Aneuploidy (T21, T18, T13) Detection | T21, T18, T13 | / | 详见报告单 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MDS相关基因突变及融合检测（中级套餐 31突变 + 25融合） | MDS related gene mutations and fusion genes(Intermediate panel) | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MPN相关基因突变及融合检测(基础套餐) | MPN related gene mutation and fusion gene(Basic panel） | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | AML常见基因突变检测Panel(4基因) | taAML4 | taAML4 | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | AML相关基因突变检测(中级) | Detection of 30 Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Acute Myeloid Leukemia/AML) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | HCL相关基因突变检测 | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Hairy Cell Leukemia/HCL） | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 白血病中56融合基因筛查 | Screening for common 56 fusion genes in Leukemia by RQ-PCR,qualitative | / | / | 未检测到融合基因 | 白血病融合基因分型(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | AML相关基因突变及融合检测(中级套餐30突变+25融合 ) | AML related gene mutations and fusion genes(Intermediate panel) | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | AML相关基因突变及融合检测(基础套餐7突变+6融合) | AML mutation and fusion (Basic panel) | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | PH样ALL相关融合基因筛查（表达＋融合基因） | Lymphocytic Leukemia(27 Fusions and CRLF2 Expression)Screening Testfor Ph-Like Acute | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 白血病融合基因分型-RT-PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐49突变+14融合) | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing (A LL） | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | B-ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐30突变+14融合) | B-ALL related gene mutations and fusion genes | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | T-ALL相关基因突变及融合检测(中级套餐26突变+14融合) | T-ALL related gene mutations and fusion genes | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | Ph like ALL相关基因突变+表达+融合检测套餐(16突变 + 29融合) | ph like ALL related gene mutation and fusion gene | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MPN相关基因突变及融合检测(中级套餐28突变+25融合) | MPN related gene mutation and fusion gene(Intermediate panel) | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | MDS相关基因突变+融合检测(基础套餐 ) | MDS related gene mutation and fusion gene(Basic panel） | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | ALL相关基因突变及融合检测(基础套餐) | ALL related gene mutation and fusion gene(Basic panel） | / | / | 未检测到突变/融合基因 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | AML相关基因突变检测(基础) | Detection of AML-related gene mutations (basic) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | BRAF基因突变热点检测(测序法) | Detection of BRAF mutation hot spots （sequencing，FFPE) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | IGHV基因突变检测(NGS,血液肿瘤) | IGHV Mutation Analysis by Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MDS甲基化相关基因突变检测 | Detection of 6 Methylational Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Myelodysplastic Syndrome/MDS) | / | / | 未检出 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 成熟B细胞淋巴瘤相关基因突变检测(中级) | nbBL | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 淋巴瘤相关基因突变检测(中级套餐) | Detection of Gene Mutations by Whole Exome Sequencing (Lymphoma) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 滤泡淋巴瘤相关基因突变检测(中级套餐) | FL related gene mutations by NGS(Intermediate panel) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 弥漫大B细胞淋巴瘤相关基因突变检测(中级套餐) | DLBCL related gene mutations by NGS(Basic panel) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 血液肿瘤NGS阳性位点后续检测 | Previous Positive Mutation Site Follow-up Detection by Next Generation Sequencing(Hematological Malignancy) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 多发性骨髓瘤多基因突变检测(143基因) | multiple myeloma related mutation gene detection | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 淋系肿瘤多基因突变检测(383基因) | Lymphoid neoplasms related gene mutations byNGS(383 gene) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 髓系多基因突变检测(336基因) | Myeloid neoplasms related gene mutations by NGS(352 gene) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 急性白血病多基因突变检测(321基因) | Acute leukemia related gene mutations byNGS(321 gene) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 血细胞减少相关基因突变检测(187基因) | Hemopenia related gene mutations by NGS(187 gene) | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | CMML相关基因突变检测 | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Chronic Myelomonocytic Leukemia/CMML) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | JMML相关基因突变检测 | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Juvenile Myelomonocytic Leukemia/JMML) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 嗜铬细胞瘤副神经节瘤易感基因检测（10基因） | Pheochromocytoma/paraganglioma susceptibility gene detection package (10 genes) | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | IKZF1突变检测 | IKZF1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | JAK2-V617F基因突变检测(定量) | JAK2 Gene,V617F Mutation,Quantitative | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | KIT基因D816V突变检测 | KIT Mutation Detection by Sanger Sequencing in AML | / | / | 阴性 | 基因测序法 | 委托 | 金域检验 |
|  | LPL/WM基因突变检测Panel | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing(Lymphoplasmacytic Lymphoma) | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MALT(18q21)(FISH) | MALT1 Rearrangement Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | MLL-AF9，定量 | MLL-AF9(KMT2A-MLLT3) by RT-PCR,Quantitative | / | / | 阴性 | 荧光定量 PCR 法 | 委托 | 金域检验 |
|  | MPL基因突变（W515） | MPL W515 Mutation Analysis by NGS Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 二代测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MYC(FISH) | MYC Rearrangement Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | MYD88基因L265P突变检测(Sanger测序) | MYD88 CODON L265P Mutation Detection by Sanger Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 数字PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | NOTCH1突变检测 | NOTCH1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 基因测序法 | 委托 | 金域检验 |
|  | NPM1突变检测 | NPM1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 二代测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | NRAS基因突变检测 | NRAS mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸 (DNA) 测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | p53(17p13.1)(FISH) | TP53 Deletion Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | PDGFRβ（5q33.2)(FISH) | PDGFRβ Rearrangement Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | PML-RARA(FISH) | Fusion Gene of PML-RARA Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | RB1(13q14)(FISH) | RB1 Deletion Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | IGH/MYC[t(8;14)](FISH) | Fusion Gene of IGH/MYC Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | IGH/MAFt(14;16)(FISH) | Fusion Gene of IGH/MAF Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | IGH/CCND2融合基因检测,骨髓,FISH | IGH/CCND2 | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交技术 | 委托 | 金域检验 |
|  | IGH/BCL2(FISH) | Fusion Gene of IGH/BCL2 Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | IGH(FISH) | IGH rearrangement by FISH(partner not determined,Tissue) | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | HLA高分辨基因分型初筛 | HLA Class Panel (A,B,C,DRB1,DQB1),Screen | / | / | 详见报告单 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | FLT3/ITD突变检测 | FLT3/ITD Mutation Detection by PCR and Fragment Analysis | / | / | 未检测到突变 | 基因突变及多态性分析-RT-PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | （外送）FIP1L1-PDGFRA定量 | FIP1L1 PDGFRa fusion gene quantitative detection | / | / | 阴性 | 荧光定量 PCR 法 | 委托 | 金域检验 |
|  | FIP1L1/CHIC2/PDGFRa（FISH） | CHIC2 Deletion and FIP1L1-PDGFRA Fusion Gene Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | FGFR1(8p11)(FISH) | FGFR1 Gene Rearrangement Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | EZH2基因突变检测 | EZH2 Mutation Detection by Next Generation Sequencing (Hematological Malignancy） | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | EVI1表达检测 | EVI1 gene expressi | / | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | E2A-PBX1定量 | E2A-PBX1 | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | CSF3R基因突变检测(Sanger测序,外显子14&17) | CSF3R Mutation Detection by Sanger Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | CLL/SLL基因突变检测 | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Chronic Lymphocytic Leukemia/CLL) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | CLL/SLL基因突变检测Panel | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Chronic Lymphocytic Leukemia/CLL) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | DNMT3A突变 | DNMT3A Mutation Detection by Sanger Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | FLT3/D835(TKD区)突变检测 | FLT3 gene TKD hotspot mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | IDH1/IDH2突变 | IDH1/2 Mutation Detection by Sanger Sequencing in AML | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | IGH/FGFR3t(4;14)(FISH) | Fusion Gene of IGH/FGFR3 Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | IGH14q32(FISH) | IGH Rearrangement Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | JAK2-V617F基因突变检测(定量) | JAK2 Gene,V617F Mutation,Quantitative | / | / | 阴性 | 荧光定量 PCR 法 | 委托 | 金域检验 |
|  | JAK2-V617F基因突变检测(定性) | JAK2 Gene, V617F Mutation, Qualitative | / | / | 阴性 | PCR 法 | 委托 | 金域检验 |
|  | JAK2基因突变检测(Sanger测序,外显子13) | JAK2 Exon 12&13 Mutation Analysis by Sanger Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MDSFISH套餐（5项） | MDSFISH Package (5 items) | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | MDSFISH套餐（6项，含－Y） | MDSFISH Package (6 items, including -Y) | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | MDS-MPN预后套餐检测（30基因） | Detection of 30 Gene Mutations by Next Generation Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | MDS相关基因突变及融合检测（中级套餐31突变+25融合） | MDS related gene mutations and fusion genes(Intermediate panel) | / | / | 未检测到突变 | DNA测序法+PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | MLL/AF6，定量 | Fusion gene detection,MLL-AF6 by quantitative PCR test | MLL/AF6 | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | MLL11q23（FISH） | rearrangement by FISH (partner not determined) | MLL11q23 | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | PML/RARα定量，L型 | Fusion gene detection,PML-RARα(L type) by quantitative PCR test | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | PML/RARα定量，S型 | )Fusion gene detection,PML-RARα(S type) by quantitative PCR test | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | PML/RARα定量，V型 | )Fusion gene detection,PML-RARα(V type) by quantitative PCR test | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | PML/RARα定性 | )Fusion gene detection,PML-RARαby qualitative PCR test | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | PML/RARα分型＋定量 | Fusion gene detection,PML-RARαby qualitative PCR test | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | +8(CEP8,FISH) | Hyperdiploidy of Chromosome 8 by FISH | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | 20q-(del(20q),FISH) | 20q deletion by FISHFusion gene detection, PML-RARαby qualitative & quantitative PCR test For Diagnosis | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | 5q-(-5/del(5q),FISH) | 5q deletion by FISH | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | 7q-(-7/del(7q),FISH) | 7q deletion by FISH | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | ASXL1基因突变检测 | ASXL1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR-ABL1激酶区（KD）突变检测 | BCR-ABL1 kinase domain Mutation Detection(Hotspot) | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | CBFβ-MYH11定量 | Fusion gene detection,CBFβ-MYH11 by quantitative PCR test | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | CEBPA突变检测 | CEBPA Mutation Detection by Sanger Sequencing | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | CKS1B[1q21]FISH检测 | CKS1B Gene Amplification Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR-ABL（FISH） | BCR/ABL1 Translocation Detect | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR/ABL定性 | Fusion gene detection,BCR-ABL1 | / | / | 阴性 | 实时荧光定量 PCR 法 | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR/ABL定量（p230） | Fusion gene detection,BCR-ABL(p230) | / | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR/ABL定量（p210） | Fusion gene detection,BCR-ABL1(p210) | / | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | （外送）BCR/ABL定量（p190） | Fusion gene detection,BCR-ABL(p190) | / | / | 阴性 | 实时荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | BCR/ABL1分型+定量 | Fusion gene detection,BCR-ABL1 | / | / | 阴性 | RT-PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | BCL6（3q21）(FISH) | BCL6 Gene Rearrangements Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | ATM(11q22)(FISH) | ATM Deletion Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | AML常见基因突变检测Panel(4基因) | taAML4 | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | ALL/LBL基因突变检测Panel | T-ALL related gene mutations by NGS | / | / | 未检测到突变 | NGS法 | 委托 | 金域检验 |
|  | ALK(2p23)(FISH) | ALKGene Rearrangements Test by FISH Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | AA基因突变检测Panel | Detection of Gene Mutations by Next Generation Sequencing (Aplastic Anemia/AA) | / | / | 未检测到突变 | DNA测序法 | 委托 | 金域检验 |
|  | 白血病中56融合基因筛查 | Screening for common 56 fusion genes in Leukemia by RQ-PCR,qualitative | / | / | 未检测到融合基因 | 实时荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | 13q14.3/13q34(FISH) | Copy number of 13q14 and 13q34 Test by FISH，Bone Marrow | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | （外送）+12(CEP12,FISH) | Hyperdiploidy of Chromosome 12 by FISH | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | 造血淋巴肿瘤多基因突变检测(559基因) | Detection of 559 gene mutations by next generation sequencing(Hematopoietic and lymphatic malignancy) | / | / | 未检测到突变 | 基因测序法（NGS） | 委托 | 金域检验 |
|  | 造血及淋巴组织肿瘤循环游离DNA(ctDNA)基因检测(171基因) | circulating free DNA (ctDNA) gene in hematopoietic and lymphoid tumors (171 gene). | / | / | 未检测到突变 | 二代测序(NGS) | 委托 | 金域检验 |
|  | 造血及淋巴组织肿瘤热点筛查(171基因) | Hot spot screening of hematopoietic and lymphoid tumors (171 gene). | / | / | 未检测到突变 | 二代测序(NGS) | 委托 | 金域检验 |
|  | 血遗传代谢病检测 | Amino Acid and Acylcarnitine Analysis(Children),Dried blood spot. | / | / | 详见报告单模板 | 高效液相色谱串联质谱法（LC-MS/MS） | 委托 | 金域检验 |
|  | 血液肿瘤融合基因panel检测 | Detection of blood tumor fusion gene panel | / | / | 未检测到突变 | 二代测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 血液肿瘤RNA-seq检测 | Detection of RNA SEQ in blood tumor | / | / | 未检测到融合基因 | 二代测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 分枝杆菌菌种鉴定基因检测 | Organicacidanalysisinurine | / | / | 未检出 | PCR-反向点杂交法 | 委托 | 金域检验 |
|  | 多囊肾相关基因检测(14基因) | Mycobacterium species identification | / | / | 未检测到突变 | 捕获测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | E2A(TCF3)基因重排检测(FISH) | Polycystic Kidney Disease Related Genes Sequencing | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | CRLF2基因重排检测(FISH) | E2A(TCF3) rearrangement by FISH(partner not determined)IGH rearrangement by FISH(partner not determined | / | / | 阴性 | 二代测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | CBFβ(FISH) | CRLF2 F232C Mutation Detection | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | 淋巴瘤基因突变谱(NGS,全外) | CBFβ Gene Rearrangement by FISH | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核 酸 (DNA) 测 序 | 委托 | 金域检验 |
|  | JAK2基因重排检测(FISH) | Lymphoma panel by sequencing | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | PH样ALL相关融合基因定性检测（29个） | JAK2 Rearrangement Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 未检测到融合基因 | RT-PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 髓系肿瘤基因突变谱(NGS,全外) | Screening Test for Ph-Like Acute Lymphocytic Leukemia(27 Fusions and CRLF2 Expression) | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸 (DNA) 测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 人Y染色体AZF区微缺失核酸检测(自费) | Detection of Gene Mutations by Whole Exome Sequencing(Myeloid Neoplasm) | / | / | 未检测到缺失 | PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | 三打击淋巴瘤FISH套餐(骨髓，血液标本) | Chromosome Y Deletion Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | 三打击淋巴瘤FISH套餐(组织标本) | 三打击淋巴瘤 FISH 套餐 | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | 新生儿48种遗传代谢病检测(自费) | 三打击淋巴瘤 FISH 套餐 | / | / | 详见报告单模板 | 高效液相 色谱 - 串 联质谱法 （LC MS/ MS） | 委托 | 金域检验 |
|  | RUNX1基因突变检测 | 血游离脂肪酸测定 | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核 酸 (DNA)测 序 | 委托 | 金域检验 |
|  | SF3B1基因突变检测 | RUNX1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | SF3B1突变状态检测 | SF3B1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核 酸 (DNA)测 序 | 委托 | 金域检验 |
|  | SRSF2突变 | SF3B1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | TCRB基因重排检测(片段分析) | TCRB Clonality Test | / | / | 未检测到单克隆重排 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | TCRD基因重排检测(片段分析) | TCRD Clonality Test | / | / | 未检测到单克隆重排 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | TEL-AML1定量 | Fusion gene detection,TEL-AML1 | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | TEL-PDGFRB定量 | Fusion gene TEL PDGFRB(ETV6- PDGFRB) quantitative PCR test | / | / | 阴性 | 荧光定量 PCR 法 | 委托 | 金域检验 |
|  | TET2基因突变检测 | TET2 Expression detection | / | / | 未检测到突变 | 基因测序法 | 委托 | 金域检验 |
|  | WT1定量 | WT1 Expression detection | / | / | 阴性 | 荧光定量PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | WT1突变检测 | WT1 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | -Y（FISH） | Chromosome Y Deletion Test by FISH,Bone Marrow | / | / | 阴性 | FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | 成熟B淋巴瘤基因突变检测Panel | nbBL | / | / | 未检测到突变 | 二代测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 成熟T/NK淋巴瘤基因突变检测Panel | nbTNKL | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 多发性骨髓瘤FISH诊断套餐 | Multiple myeloma FISH Diagnostic Package | / | / | 阴性 | 荧光原位杂交(FISH) | 委托 | 金域检验 |
|  | 血液肿瘤 TP53 基因突变检测 | TP53 Gene Mutation Detection in Hematological Cancers | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核 酸(DNA) 测 序 | 委托 | 金域检验 |
|  | SH2B3 基因突变检测 | SH2B3 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核 酸(DNA) 测 序 | 委托 | 金域检验 |
|  | JAK2基因突变检测 | JAK2 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核 酸(DNA) 测 序 | 委托 | 金域检验 |
|  | JAK2 基因突变检测 (外显子12) | JAK2 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | Sanger 测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | SRSF2 基因突变检测 | SRSF2 mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核 酸(DNA) 测 序 | 委托 | 金域检验 |
|  | CALR 基因突变检测 | CALR mutation detection | / | / | 未检测到突变 | 基因测序法 | 委托 | 金域检验 |
|  | MDS FISH套餐（6项，含－Y） | MDS FISH Package (6 items, including-Y) | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | PML/RARα 定量，S型 | PML/RARalpha quantification, S-type | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | MDS FISH套餐（5项） | MDS FISH Package (5 items) | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | MLL/AF6 ，定量 | MLL/AF6, quantification | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | 解脲支原体(UU-DNA)定性 | UU-DNA | / | / | 阴性 | 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | 外周血淋巴细胞染色体核型分析(自费) | Chromosome karyotyping of peripheral blood lymphocytes | / | / | 详见报告单 | 培养外周血细胞的染色体分析 | 委托 | 金域检验 |
|  | SMA筛查(7、8外显子) | sma (spinal muscular atrophy) screening exons 7 and 8 | / | / | 详见报告单 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)基因测定 | 委托 | 金域检验 |
|  | 幽门螺杆菌核酸及五种抗生素耐药基因检测 | Environmental metaplastic atrophic gastritis nucleic acid and five antibiotic resistance gene testing | / | / | 阴性 | 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | MetaCAP病原微生物核酸高通量测序，探针捕获高通量测序法 | metacap pathogen nucleic acid DNA sequencing probe capture DNA sequencing method, metacap pathogen nucleic acid Germline genetic testing probe capture Germline genetic testing method | / | / | 未检测到病原体 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 高危型HPVDNA检测（2+13） | high risk hypoxic pulmonary vasoconstriction dna testing 2 13 | / | / | 阴性 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测-PCR法 | 委托 | 金域检验 |
|  | 遗传性肝病相关基因测序检测 | Molecular biology techniques of genes associated with hereditary liver disease | / | / | 未检测到突变 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 脊肌萎缩症SMN1基因筛查 | sma (spinal muscular atrophy) screening exons SMN1 | / | / | 未见缺失 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)基因测定 | 委托 | 金域检验 |
|  | Q热立克次体DNA定性 | qualitative analysis of q fever rickettsia deoxyribonucleic acid | / | / | 阴性 | 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | HLA-B51基因检测 | HLA-B51 Gene Test | / | / | 阴性 | 基因突变及多态性分析-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | RNF180/Septin9基因甲基化检测（体检科专用） | RNF180/Septin9 gene methylation detection | / | / | 阴性 | 基因甲基化检测 | 委托 | 金域检验 |
|  | 呼吸道多种病原体核酸组合(18种) | Nucleic acid combination of respiratory pathogens (18 kinds) | / | / | 阴性 | 各类病原体DNA测定-定性 | 委托 | 金域检验 |
|  | HLA等位基因确认分型 | HLA alleles confirm typing | / | / | 详见报告单 | 高通量基因测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | IgH基因重排（PCR） | IgH gene rearrangement (PCR) | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | AML1/ETO检测(定量) | AML1/ETO test (Quantitative) | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) | 委托 | 金域检验 |
|  | 他汀类药物代谢基因多态性检测 | Detection of statin metabolism gene polymorphism | / | / | 未检测到突变 | 实时荧光定量PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | （外送）IGH/CCND1t(11;14)(q32;923)(FISH) | IGH/CCND1t(11;14)(q32;923)(FISH) | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | （外送）AML1/ETO (FISH) | AML1/ETO (FISH) | / | / | 阴性 | 白血病融合基因分型-FISH | 委托 | 金域检验 |
|  | （外送）CBF-AML中c-kit基因突变检测 | Detection of c-kit gene mutation in CBF-AML | / | / | 未检测到突变 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托 | 金域检验 |
|  | 手足口病二项 (EV71-RNA定性、CA16-RNA定性)(咽拭子) | CA16-RNA | / | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 手足口病二项 (EV71-RNA定性、CA16-RNA定性)(疱疹液) | EV71-RNA,CA16-RNA | / | / | 阴性 | 实时PCR | 委托 | 金域检验 |
|  | 分子生物学项目委托检验部分（华大） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （生育）胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测 | Fetal Chromosome Aneuploidy (T21, T18, T13)Detection | NIFTY | / | 低风险 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 胎儿染色体非整倍体无创产前检测（全因1.0） (自费） | Fetal Chromosome Aneuploidy (T21, T18, T13) Detection (All Causes 1.0) | / | / | 低风险、未检出异常 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 染色体异常基因检测-1M(≤12周自然流产)(胚胎) (自费） | Chromosomal Abnormalities Genetic testing -1M (≤12 weeks spontaneous abortion) (embryo) | / | / | 未检出变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 染色体异常基因检测-1M(≤12周自然流产)(绒毛组织) (自费） | Chromosomal Abnormalities Genetic testing -1M (≤12 weeks spontaneous abortion) (villi tissue) | / | / | 未检出变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 染色体异常基因检测-100K（>12周自然流产、死胎）(自费） | Chromosomal Abnormalities Genetic testing - 100K (> 12 weeks spontaneous abortion, stillbirth) | / | / | 未检出变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 单基因遗传病携带者筛查基因检测(10种) (自费） | Genetic testing for single-gene disease carrier screening (10 types) | / | / | 未检出致病或疑似致病变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 单基因遗传病携带者筛查基因检测(155种) (自费） | Genetic testing for single-gene disease carrier screening (155 types) | / | / | 未检出致病或疑似致病变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | (自费)儿童遗传病基因筛查(全血) | Genetic screening for genetic diseases in children (whole blood) | / | / | 未检出致病或疑似致病变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | (自费)新生儿遗传病基因筛查(干血片) | Genetic screening for neonatal genetic disorders (dried blood films) | / | / | 未检出致病或疑似致病变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 遗传性耳聋127个基因检测(自费) | Hereditary deafness 127 genetic tests | / | / | 未发现中国人群常见的耳聋基因突变 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 遗传性耳聋24个基因检测(208个位点) (自费) | Hereditary deafness 24 genetic tests (208 mutation sites) | / | / | 未检出变异、检出意义未明变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 遗传性耳聋24个基因检测(208个位点)(新生儿) (自费) | Hereditary deafness 24 genetic tests (208 mutation sites) (neonates) | / | / | 未检出相关突变 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 遗传性耳聋4个常见基因检测(含常规9个位点) (自费) | Hereditary deafness 4 genetic tests (including 9 common mutation sites) | / | / | 未检出相关突变 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 遗传性耳聋4个常见基因检测(含常规9个位点)(新生儿) (自费) | Hereditary deafness 4 genetic tests (including 9 common mutation sites) (neonates) | / | / | 未检出相关突变 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 感染病原高通量基因检测(DNA) (静脉血) (自费) | High-throughput genetic testing (DNA) of infectious agents | / | / | 未发现 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 感染病原高通量基因检测(DNA)(体液标本) (自费) | High-throughput genetic testing (DNA) of infectious agents | / | / | 未发现 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 感染病原高通量基因检测(RNA)(静脉血) (自费) | High-throughput genetic testing (RNA) of infectious agents | / | / | 未发现 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 感染病原高通量基因检测(RNA)(体液标本) (自费) | High-throughput genetic testing (RNA) of infectious agents | / | / | 未发现 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 临床全外显子组基因检测（家系）Trio（三人费用*3）(自费) | Clinical Exome Genetic Testing （family）Trio | / | / | 未检出相关变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 临床全外显子组基因检测（单人）B类(自费) | Clinical Exome Genetic Testing (Single) | / | / | 未检出相关变异 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | β受体阻断剂用药指导基因检测(自费) | β Receptor blocker medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 钙通道阻滞剂用药指导基因检测(自费) | Calcium channel blocker medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 利尿剂用药指导基因检测(自费) | Diuretic medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 血管紧张素Ⅱ受体阻断剂用药指导基因检测(自费) | Angiotensin II receptor blocker medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 血管平滑肌扩张用药指导基因检测(自费) | Vascular smooth muscle dilation medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 血管紧张素Ⅰ转化酶抑制剂用药指导基因检测(自费) | Angiotensin I convertase inhibitor medication guidance gene testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 糖尿病用药指导基因检测(自费) | Diabetes medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 叶酸用药指导基因检测(自费) | Folic acid medication guides genetic testing | / | / | 未见风险、低度风险 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 抑郁症用药指导基因检测(自费) | Medication for depression guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 癫痫用药指导基因检测(自费) | Pharmacological guidance for epilepsy genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 抗血栓用药指导基因检测(自费) | Antithrombotic drugs guide genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 甲状腺功能亢进症用药指导基因检测(自费) | Pharmacological guidance for hyperthyroidism | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 痛风用药指导基因检测(自费) | Gout medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 免疫抑制剂用药指导基因检测(自费) | Immunosuppressant medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 质子泵抑制剂用药指导基因检测(自费) | Proton pump inhibitor medication guides genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |
|  | 高血压、高血糖、高血脂用药指导基因检测(自费) | Hypertension, hyperglycemia, hyperlipidemia medication guidance genetic testing | / | / | 常规用药 | 高通量测序 | 委托 | 华大检验 |

四、临床免疫学实验室检验项目参考区间/值

| 序号 | 检验项目 | 英文名称 | 缩写 | 单位 | 参考区间/值 | 检测方法 | 采集数据仪器 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验 | Toluidine Red Unheated Serum Test | TRUST | / | 阴性（-） | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 梅毒血清学筛查滴度(TRUST滴度)(母婴梅艾阻断免费) | Toluidine Red Unheated Serum Test | TRUST | / | 阴性（-） | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 梅毒特异性抗体检测 | Treponema pallidum antibody | TPPA | / | 阴性（-） | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 梅毒特异性抗体(TPPA)(母婴梅艾阻断免费) | Treponema pallidum antibody | TPPA | / | 阴性（-） | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗肺炎支原体抗体测定 | M.pneumoniae antibody | MP-Ab | / | <1:80 | 凝集法 | 手工 | 《实用儿科学》、南方医 |
|  | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗体试验 | Human Immunodeficiency Virus antibody | HIV-Ab | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | HIV抗体检测(母婴梅艾阻断免费) | Human Immunodeficiency Virus antibody | HIV-Ab | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗双链DNA抗体检测 | Anti-double stranded DNA | ds-DNA | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗核抗体(ANA)检测 | Antinuclear antibody | ANA | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗结核分枝杆菌抗体测定 | M.tuberculosis antibody | TB-Ab | / | 阴性（-） | 胶体金法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | EB病毒衣壳抗原IgA抗体 | Epstein-Barr virus capsid antigen IgA antibody | EB-VCA-IgA | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | EB病毒早期抗原IgA抗体 | Epstein-Barr virus EA IgA antibody | EB-EA-IgA | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | EB病毒Rta-IgG检测 | Epstein-Barr virus Rta-IgG antibody | EB- Rta-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 胃功能三项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 胃蛋白酶原Ⅰ | Pepsinogenl I | PGⅠ | µg/L | 70.00-165.00 | ELISA法 | Uranus AE175 | 必欧瀚试剂说明书 |
|  | 胃蛋白酶原Ⅱ | Pepsinogenl II | PGⅡ | µg/L | 3.00-15.00 | ELISA法 | Uranus AE175 | 必欧瀚试剂说明书 |
|  | 胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ | PepsinogenⅠ/Ⅱ | PG Ⅰ/Ⅱ | / | 7.0-20.0 | ELISA法 | Uranus AE175 | 必欧瀚试剂说明书 |
|  | 胃泌素17 | Gastrin-17 | G-17 | pmol/L | 1.00-7.00 | ELISA法 | Uranus AE175 | 必欧瀚试剂说明书 |
|  | 幽门分型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尿素酶抗体 | / | Urease | RU/mL | 0-8 | 量子点免疫荧光法 | 干式荧光免疫分析仪 | 说明书 |
|  | 细胞毒素抗体 | / | CagA | RU/mL | 0-6 | 量子点免疫荧光法 | 干式荧光免疫分析仪 | 说明书 |
|  | 空泡霉素抗体 | / | VacA | RU/mL | 0-4 | 量子点免疫荧光法 | 干式荧光免疫分析仪 | 说明书 |
|  | 幽门螺杆菌抗体I型 | / | HP分型I型 | / | 阴性（-） | 量子点免疫荧光法 | 干式荧光免疫分析仪 | 说明书 |
|  | 幽门螺旋杆菌抗体II型 | / | HP分型II型 | / | 阴性（-） | 量子点免疫荧光法 | 干式荧光免疫分析仪 | 说明书 |
|  | 肺癌相关抗体七项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P53自身抗体 | / | P53 | U/ml | <13.1 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | PGP9.5自身抗体 | / | PGP9.5 | U/ml | <11.1 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | SOX2自身抗体 | / | SOX2 | U/ml | <10.3 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | GAGE7自身抗体 | / | GAGE7 | U/ml | <14.4 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | GBU4-5自身抗体 | / | GBU4-5 | U/ml | <7.0 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | MAGEA1自身抗体 | / | MAGEA1 | U/ml | <11.9 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | CAGE自身抗体 | / | CAGE | U/ml | <7.2 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | 呼吸道感染病原体IgM九项（Respiratory tract infection virus panel 9） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 嗜肺军团菌Ⅰ型IgM抗体 | L.pneumophila IgM antibody | LP-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 肺炎支原体IgM抗体 | M.pneumoniae IgM antibody | MP-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | Q热立克次体IgM抗体 | C.burnelii IgM antibody | COX-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 肺炎衣原体IgM抗体 | C. pneumoniae IgM antibody | CP-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 腺病毒IgM抗体 | Adenovirus IgM antibody | ADV-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 呼吸道合胞病毒IgM抗体 | Respiratory syncytial virus IgM antibody | RSV-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 甲型流感病毒IgM抗体 | Influenzavirus A IgM antiboby | IFA-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 乙型流感病毒IgM抗体 | Influenzavirus B IgM antibody | IFB-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 副流感病毒1、2、3型IgM抗体 | Parainfluenza virus IgM antibody | PIVS-IgM | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | Olympus CX41 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗核抗体谱15项（ANA profile panel 15） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗nRNP/Sm抗体 | Anti-nuclear ribonucleoprotein/Smith antibody | nRNP/Sm | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗Sm抗体 | Anti-Smith antibody | Sm | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗SSA抗体 | Anti-sjögren syndrome A antigen antibody | SSA | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗Ro-52抗体 | Anti-Ro-52 antibody | Ro52 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗SSB抗体 | Anti-sjögren syndrome B antigen antibody | SSB | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗Scl-70抗体 | Anti-scleroderma-70 antibody | Scl-70 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗PM-Scl抗体 | Anti-PM-Scl antibody | PM-Scl | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗Jo-1抗体 | Anti-John-1 antibody | Jo-1 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗着丝点抗体 | Anti-centromere antibody | CENP-B | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗增殖细胞核抗原抗体 | Anti-proliferating cell nuclear antigen antibody | PCNA | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗双链DNA抗体 | Anti-double stranded DNA | dsDNA | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗核小体抗体 | Anti-nucleosome antibody | AnuA | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗组蛋白抗体 | Anti-histone antibody | AHA | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗线粒体亚型-2抗体 | Anti-mitochondrial antibody subtype 2 | AMA-M2 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗核糖体P蛋白抗体 | Anti-ribosome RNP antibody | ARPA/Rib-P | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 幽门螺杆菌IgM/IgG抗体（H.pylori antibody IgG and IgM） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幽门螺杆菌IgG抗体 | H.pylori antibody IgG | HP-IgG | / | 阴性（-） | 胶体金法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 幽门螺杆菌IgM抗体 | H.pylori antibody IgM | HP-IgM | / | 阴性（-） | 胶体金法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 外斐氏试验（Weil-Felix test） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外斐氏OX2 | / | OX2 | / | <1:160 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 外斐氏OX19 | / | OX19 | / | <1:160 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 外斐氏OXK | / | OXK | / | <1:160 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 肥达氏反应（Widal reaction） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伤寒沙门氏O抗体 | / | WR-O | / | <1:80 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 伤寒沙门氏H抗体 | / | WR-H | / | <1:160 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 甲型副伤寒沙门氏菌抗体 | / | WR-A | / | <1:80 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 乙型副伤寒沙门氏菌抗体 | / | WR-B | / | <1:80 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 丙型副伤寒沙门氏菌抗体 | / | WR-C | / | <1:80 | 凝集法 | 手工 | 检验操作规程（第四版） |
| 结核感染T细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本底对照管γ干扰素水平 | / | N67 | IU/ml | / | ELISA法 | Uranus AE175 | / |
|  | 阳性对照管γ干扰素水平 | / | P | IU/ml | / | ELISA法 | Uranus AE175 | / |
|  | 结核特异抗原刺激管γ干扰素水平 | / | T | IU/ml | / | ELISA法 | Uranus AE175 | / |
|  | 结核感染T细胞γ干扰素释放水平 | / | T-N | IU/ml | <0.35 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 |
|  | 结核感染T细胞检测 | Interferon gamma release asseys | TB-IGRA | / | 阴性（-） | / | / | 说明书、中大附一 |
|  | 自身免疫抗体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗肖格伦A IgG抗体 | Anti-sjögren syndrome A IgG | Anti-SSA IgG | U/ml | 阴性<15.0 | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 抗肖格伦B IgG抗体 | Anti-sjögren syndrome B IgG | Anti-SSB IgG | U/ml | 阴性<15.0 | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 抗α-胞衬蛋白IgG抗体 | Anti α-fodrin antibody IgG | α-fod IgG | U/ml | 阴性<10.0 | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 抗心磷脂 IgA抗体 | Anti Anticardiolipin antibodies IgA | ACA IgA | U/ml | 阴性<10.0 APL | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 抗心磷脂 IgM抗体 | Anti Anticardiolipin antibodies IgB | ACA IgM | U/ml | 阴性<7.0 MPL | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 抗心磷脂 IgG抗体 | Anti Anticardiolipin antibodies IgG | ACA IgG | U/ml | 阴性<10.0 GPL | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 抗β2糖蛋白I IgA/IgG/IgM抗体 | Anti-beta2-Glycoprotein I IgA/IgG/IgM | β2-GPI | U/ml | 阴性<10.0 | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 抗心磷脂抗体（IgG/IgA/IgM） | ACA-IgG/IgA/IgM | ACA-IgG/IgA/IgM | U/ml | 阴性<5.0 | 酶联免疫法 | Alegria | 说明书 |
|  | 糖尿病自身抗体三项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗胰岛素抗体 | Anti-insulin antibodies | IAA | COI | <0.9 阴性;0.9≤COI＜1.1 可疑;≥1.1 阳性 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 抗胰岛细胞抗体 | Anti-pancreatic islet cells antibodies | ICA | COI | <0.9 阴性;0.9≤COI＜1.1 可疑;≥1.1 阳性 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | Anti-glutamic acid decarboxylase antibody | GAD-Ab | IU/mL | <10 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 血管炎三项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗蛋白酶3 IgG抗体定量 | Anti Proteinase 3 antibody IgG | Anti-PR3 IgG | AU/mL | <16.0 阴性;16.0-24.0 可疑;≥24.0 阳性 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 抗髓过氧化物酶IgG抗体定量 | Anti Myeloperoxidase antibody IgG | Anti-MPO IgG | AU/mL | <16.0 阴性;16.0-24.0 可疑;≥24.0 阳性 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 抗肾小球基底膜IgG抗体定量 | Anti glomerular basement membrane antibody IgG | Anti-GBM IgG | AU/mL | <16.0 阴性;16.0-24.0 可疑;≥24.0 阳性 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 抗苗勒氏管激素(AMH)(自费) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗缪勒管激素 | AntiMulerian Normone | AMH | ng/ml | 女<11岁，<10.78ng/mL 女11~20岁，1-7.00ng/ml 女21~30岁，2.06-7.00ng/ml 女31~40岁，1.48-7.00ng/ml 女41~50岁，0.08-3.22ng/ml 女-50岁，≤0.32ng/ml 男<11岁，38.79-294.19ng/mL 男11-20岁，2.06-100.02ng/mL 男>20岁，0.63-19.66ng/ml | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 抗双链DNA抗体(dsDNA) IgG定量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗双链DNA抗体IgG | Anti-double stranded DNA IgG | Anti-dsDNA | IU/mL | 阴性:＜24.0;可疑 24.0-36.0;阳性 ≥36.0 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 唐氏综合征I期筛查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早期β-HCG | β-human chorionic gonadotropin | / | ng/ml | 0.5-2.5 | 时间分辨荧光法 | 委托 | 金域 |
|  | 妊娠相关血浆蛋白A | pregnancy-associatedplasmaproteinA | PAPP-A | mU/L | >0.43 | 时间分辨荧光法 | 委托 | 金域 |
|  | 21三体综合征 | / | / | / | 低风险(<1:1000) | 时间分辨荧光法 | 委托 | 金域 |
|  | 18三体综合征 | / | / | / | 低风险(<1:1000) | 时间分辨荧光法 | 委托 | 金域 |
|  | 唐氏综合征II期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲胎蛋白 | Alpha fetoprotein | AFP | U/ml | 0.65-2.5 | 时间分辨荧光法 |  | 说明书 |
|  | 游离雌三醇 | Unconjugated-Estriol | Ue3 | nmol/L | 0.5-2.0 | 时间分辨荧光法 |  | 说明书 |
|  | 游离绒毛膜促性腺激素 β 亚基 | Free β-human chorionic gonadotropin | Free HCG | ng/ml | 0.5-2.5 | 时间分辨荧光法 |  | 说明书 |
|  | 21三体综合征 | / | / | / | 低风险(<1:1000) | 时间分辨荧光法 |  | 说明书 |
|  | 18三体综合征 | / | / | / | 低风险(<1:1000) | 时间分辨荧光法 |  | 说明书 |
|  | 过敏源29项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户尘螨 | Derm.Pteronyssinus | D1 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 粉尘螨 | Derm.Farinae | D2 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 热带无爪螨 | Blooomia tropicalis | D201 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 猫毛皮屑 | Cat epithel | E1 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 狗毛皮屑 | Dog epithel | E5 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 蟑螂 | Cockroach-mix | I6X | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 蚕丝 | Silk | K74 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 矮豚草 | Ragweed | W1 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 蒿 | Mugwort | W6 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 葎草 | Asian Hop Pollen | W22sc | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 藜/反枝苋 | Chenopodium a./Pigweed | W10_W14 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 刺柏/桦 | Juniperus s./Betula v. | T6as_T3 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 悬铃木/白蜡 | Planetree/Ash | T11_T15 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 桤/杨/柳/山毛榉/橡/胡桃 | Tree pollen mix China 1 | TxCHN1 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 六月禾/黑麦草/梯牧草 | Grassmix China | GxCHN | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 复叶槭/桑/洋槐/榆/柏/构树 | Tree pollen mix China 2 | TxCHN2 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 烟曲霉 | Aspergillus fumigatus | M3 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 念珠菌/点青霉/分枝孢霉/交链孢霉/黑曲霉 | Mould fungi mixture 4 | MX4 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 鸡蛋黄 | Egg yolk | F75 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 鸡蛋白 | Egg white | F1 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 牛奶 | Milk | F2 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 花生/黄豆 | Peanut/Soy bean | F13_F14 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 芝麻 | Sesame seed | F10 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 小麦/荞麦 | Wheat flour/Buckweat flour | F4_F11 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 腰果/开心果/榛子/杏仁/核桃 | Nut mixture China 2 | FnutCHN2 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 牛肉/羊肉 | Beef/lamb meat | F27_F88 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 鱼 | Cod fish | F3 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 虾/蟹 | Crab/Shrimp | F23_F24 | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 桃/苹果/芒果/荔枝/草莓 | Fruitmix China | FfruCHN | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 免疫室委托检验项目参考区间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IU/ml | 0-0.34 | 免疫印迹法 | 过敏原检测仪 | 说明书 |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM(HBc-IgM)定性测定 | Hepatitis B virus core antibody IgM | HBcAb-IgM | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 甲型肝炎病毒(HAV)IgM抗体 | Hepatitis A virus antibody IgM | HAV-IgM | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 戊型肝炎病毒(HEV)IgM抗体 | Hepatitis E virus antibody IgM | HEV-IgM | / | 阴性（-） | ELISA法 | Uranus AE175 | 检验操作规程（第四版） |
|  | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体定量检测 | Anti-cyclic citrullinated peptide | CCP | RU/ml | 0.0-5.0 | ELISA法 | Uranus AE175 | 说明书 广东省人民医院 |
|  | EB病毒衣壳抗原IgM抗体 | Epstein-Barr virus capsid antigen IgM antibody | EB-VCA-IgM | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | EB病毒衣壳抗原IgG抗体 | Epstein-Barr virus capsid antigen IgG antibody | EB-VCA-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | EB病毒早期抗原IgG抗体 | Epstein-Barr virus EA IgG antibody | EB-EA-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | EB病毒核心抗原IgG 抗体 | Epstein-Barr virus NA1 IgG antibody | EB-NA1-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 甲型肝炎病毒(HAV)IgG抗体 | Hepatitis A virus-antibody IgG | HAV-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原定性测定 | Hepatitis B virus PreS1 antigen | HBPreS1Ag | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 戊型肝炎病毒(HEV)IgG抗体 | Hepatitis E virus antibody IgG | HEV-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 丁型肝炎病毒(HDV)IgM抗体 | Hepatitis D virus antibody IgM | HDV-IgM | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 丁型肝炎抗原 | Hepatitis D virus antigen | HDV-Ag | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 庚型肝炎病毒IgG抗体 | Hepatitis G virus antibody IgG | HGV-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗平滑肌抗体(SMA)检测 | Anti-smooth muscle antibody | SMA | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光 | 委托 | 金域 |
|  | 抗线粒体抗体(AMA)测定 | Anti-mitochondrial antibody | AMA | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光 | 委托 | 金域 |
|  | 抗角蛋白抗体(AKA)检测 | Anti-keratin antibody | AKA | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光 | 委托 | 金域 |
|  | 抗组蛋白抗体(AHA)检测 | Anti-histone antibody | AHA | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗核小体抗体(AnuA)检测 | Anti-nucleosome antibody | AnuA | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗RA33-IgG抗体定量 | Anti-rheumatoid arthritis 33 antibody, IgG | RA33-IgG | U/ml | 0.00-25.00 | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗精子抗体(AsAb) | Anti-sperm antibody | AsAb | U/ml | 0.00-75.00 | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗子宫内膜抗体(EMAb)检测 | Anti-endometrium antibody | EMAb | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 封闭抗体 | Blocking Antibody | BA | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗卵细胞透明带抗体 | Anti-zona pellucida antibody | AZP | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗HCG抗体 | Anti-HCG Antibody | AhcgAb | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗卵巢抗体 | Anti-ovarian antibodies | AoAb | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抑制素B检测 | Inhibin B | / | pg/ml | 女（21-50）19.67-147.62 女（51-90）0.00-18.19 男（5-9）21.00-166.00 男（10-14）41.00-328.00男（15-17）135.00-368.00男（18-90）47.00-308.00 | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 户尘螨d1变应原 | House dust mite | d1 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 粉尘螨d2变应原 | House dust mite | d2 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 猫皮屑e1变应原 | Cat dander | e1 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 狗毛屑e5变应原 | Dog dander | e5 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 德国小蠊i6变应原 | Cockroach,German | i6 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 烟曲霉m3变应原 | Aspergillus fumigatus | m3 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 链格孢m6变应原 | Alternaria alternata | m6 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 普通豚草w1变应原 | Common ragweed | w1 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 艾蒿w6变应原 | Mugwort | w6 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 鸡蛋白f1变应原 | Egg white | f1 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 牛奶f2变应原 | Milk | f2 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 小麦f4变应原 | Wheat | f4 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 花生f13变应原 | Peanut | f13 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 大豆f14变应原 | Soya bean | f14 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 蟹f23变应原 | Crab | f23 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 虾f24变应原 | Shrimp | f24 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | fx1变应原(花生/榛子/巴西坚果/杏仁/椰子) | Mixture Comon foods allergen screening panel 1 | fx1 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | fx5变应原(鸡蛋白/牛奶/小麦/鱼/花生/大豆) | Mixture Comon foods allergen screening panel 5 | fx5 | kUa/l | <0.35 | 荧光免疫法 | 委托 | 金域、北京协和医院 |
|  | 百日咳杆菌IgM抗体定性 | / | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 带状疱疹病毒IgG抗体 | Varicella-zoster Virus antibody IgG | VZV IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 钩端螺旋体抗体lgG | Leptospira antibody IgG | LEP-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 军团菌抗体IgM | Legionella antibody IgM | LEG-IgM | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗水通道蛋白4抗体(AQP4) | / | / | / | 阴性（-） | CBA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗桥粒芯蛋白1抗体 | / | / | U/mL | 阴性¦¦<14.00 临界¦¦14.00-20.00 阳性¦¦≥20.00 | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗桥粒芯蛋白3抗体 | / | / | U/mL | 阴性¦¦<7.00 临界¦¦7.00-20.00 阳性¦¦≥20.00 | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗BP180抗体 | / | / | RU/ml | <20.00 | 磁微粒化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗BP230抗体 | / | / | RU/ml | <20.00 | 磁微粒化学发光法 | 委托 | 金域 |
|  | 麻疹病毒IgM/IgG抗体（Measles Virus antibody IgM and IgG） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 麻疹病毒IgM抗体 | Measles Virus antibody IgM | MV-IgM | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 麻疹病毒IgG抗体 | Measles Virus antibody IgG | MV-IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 肝寄生虫全套（Hepatic parasites panel） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肝吸虫IgG抗体 | liver-fluke antibody IgG | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 肺吸虫抗体 | Paragonimiasis antibody | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 包虫IgG抗体 | Echinococcosis antibody IgG | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 弓形虫IgG抗体 | Toxoplasma gondii antibody IgG | TOX IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 肺吸虫抗体 | Paragonimiasis antibody | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 弓形虫IgG抗体 | Toxoplasma gondii antibody IgG | TOX IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 血吸虫IgG抗体 | Schistosoma japonicum antibody IgG | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 肺吸虫抗体 | Paragonimiasis antibody | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 脑囊虫IgG抗体 | Cysticercus antibody IgG | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 血吸虫IgG抗体 | Schistosoma japonicum antibody IgG | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 弓形虫IgG抗体 | Toxoplasma gondii antibody IgG | TOX IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 裂头蚴IgG抗体 | Sparganum antibody IgG | / | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 布鲁菌病试管凝集试验 | / | / | / | 0-1:25 | 凝集反应 | 委托 | 金域 |
|  | 布鲁菌病虎红平板凝集试验 | / | / | / | 阴性（-） | 凝集反应 | 委托 | 金域 |
|  | 布鲁菌IgG抗体检测 | / | / | / | 阴性（-） | 胶体金法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗中性粒细胞胞浆抗体二项（Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核周型抗中性粒细胞胞浆抗体 | Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies | c-ANCA | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | 委托 | 金域 |
|  | 胞质型抗中性粒细胞胞浆抗体 | Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies | p-ANCA | / | 阴性（-） | 间接免疫荧光法 | 委托 | 金域 |
|  | 自身免疫性肝病抗体八项检测（Autoimmune liver disease panel 8） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗线粒体亚型-2抗体 | Anti-mitochondrial antibody subtype 2 | AMA-M2 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体 | Anti-soluble liver antigen/liver- pancreas antigen antibody | SLA/LP | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体 | Anti-liver cytosol antigen type I antibody | LC-1 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗肝肾微粒体抗体 | Anti-liver/kidney microsomal type 1 antibody | LKM-1 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗sp100抗体 | Anti-sp-100 antibody | SP100 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗gp210抗体 | Anti-gp-210 antibody | gp210 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗Ro-52抗体 | Anti-Ro-52 antibody | Ro-52 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗着丝点抗体 | Anti-centromere antibody | CENP-B | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 自身免疫性肝病抗体四项检测（Autoimmune liver disease panel 4） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗线粒体亚型-2抗体 | Anti-mitochondrial antibody subtype 2 | AMA-M2 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体 | Anti-soluble liver antigen/liver- pancreas antigen antibody | SLA/LP | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体 | Anti-liver cytosol antigen type I antibody | LC-1 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗肝肾微粒体抗体 | Anti-liver/kidney microsomal type 1 antibody | LKM-1 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗线粒体亚型抗体测定（Anti-mitochondrial antibody subtype 2/4/9 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗线粒体亚型-2抗体 | Anti-mitochondrial antibody subtype 2 | AMA-M2 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗线粒体亚型-4抗体 | Anti-mitochondrial antibody subtype 4 | AMA-M4 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗线粒体亚型-9抗体 | Anti-mitochondrial antibody subtype 9 | AMA-M9 | / | 阴性（-） | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 乙肝两对半定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原 | Hepatitis B virus surface antigen | HBsAg | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体 | Hepatitis B virus surface antibody | Anti-HBs | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 乙型肝炎病毒e抗原 | Hepatitis B virus e antigen | HBeAg | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 乙型肝炎病毒e抗体 | Hepatitis B virus e antibody | Anti-HBe | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体 | Hepatitis B virus core antibody | Anti-HBc | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 萎缩性胃炎抗体两项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗胃壁细胞抗体IgG | Anti -Intrinsic Factor IgG | IF IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗内因子抗体IgG | Anti -Gastricparietal cell antibodies | APCA IgG | / | 阴性（-） | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 群体反应性抗体定性(PRA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HLA I类抗体 | Anti-HLA I | Anti-HLA I | / | 阴性（-） | Luminex法 | 委托 | 金域 |
|  | HLA II类抗体 | Anti-HLA II | Anti-HLA II | / | 阴性（-） | Luminex法 | 委托 | 金域 |
|  | 群体反应性抗体百分比检测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HLA I类抗体 | Anti-HLA I | Anti-HLA I | / | / | Luminex法 | 委托 | 金域 |
|  | HLA II类抗体 | Anti-HLA II | Anti-HLA II | / | / | Luminex法 | 委托 | 金域 |
|  | 神经节苷脂抗体谱24项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗Sulfatide抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM1抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM2抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM3抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM4抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD1a抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD1b抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD2抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD3抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GT1a抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GT1b抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GQ1b抗体IgG | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗Sulfatide抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM1抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM2抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM3抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GM4抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD1a抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD1b抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD2抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GD3抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GT1a抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GT1b抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗GQ1b抗体IgM | / | / | / | 阴性(-) | 免疫印迹法 | 委托 | 金域 |
|  | 抗RA33-IgG抗体定量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗RA33-IgG抗体定量 | RA33-Antibodies | RA33-Ab | / | ≤25.00 | ELISA法 | 委托 | 金域 |
|  | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新型冠状病毒IgM抗体 | 2019-nCoV IgM antibody | 2019-nCoV- IgM | AU/mL | <10 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |
|  | 新型冠状病毒IgG抗体 | 2019-nCoV IgG antibody | 2019-nCoV- IgG | AU/mL | <10 | 化学发光 | iFlash 3000 | 说明书 |

五、临床微生物学实验室检验项目参考区间/值

| 序号 | 检验项目 | 英文名称 | 缩写 | 单位 | 参考区间/值 | 检测方法 | 采集数据仪器 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涂片革兰染色镜检查细菌 | Microscopic examination of direct gram stain smear for bacteria | / | / | 无菌部位：未找见细菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 抗酸菌涂片检查 | Microscopic examination of direct acid fast stain smear | / | / | 未找见抗酸杆菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 弱抗酸找诺卡菌涂片检查 | Microscopic examination of modified acid fast stainsmear for Nocardia spp. | / | / | 未找见弱抗酸杆菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 浓缩集菌抗酸菌涂片检测 | Microscopic examination of concentrated acid fast stain smear | / | / | 未找见抗酸杆菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 真菌涂片检查 | Microscopic examination of KOH prep smear for fungal element | / | / | 未找见真菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 墨汁染色找新型隐球菌 | Indian stain smear for Cryptococcus neoformans | / | / | 未找到隐球菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 革兰染色找革兰阴性双球菌 | Microscopic examination of direct gram stain smear for Gram-negative diplococcus bacteria | / | / | 未找见革兰阴性双球菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 尿培养及鉴定加菌落计数 | Urine culture and bacterial identification, bacterial enumeration | / | / | 接种10ul,培养48h无细菌生长。 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版）及WS/T 489-2016尿路感染临床微生物实验室诊断 |
|  | 需氧菌培养及鉴定 | Bacterial culture and identification | / | / | 无菌部位：培养5天无菌生长 有菌部位：无病原菌生长 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 真菌培养及鉴定 | Fungal culture and identification | / | / | 深部标本：培养5天无真菌生长。/皮肤指甲等表层标本： 培养30天无真菌生长。 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 导管片段Maki's半定量培养及鉴定 | Semi quantitative culture and identification of catheter fragment Maki's | / | / | 培养4天无菌生长 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | B群链球菌筛查 | Group B Streptococcus screening | / | / | 未检测B群链球菌 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | A群链球菌筛查 | Group A Streptococcus screening | / | / | 未检出A群链球菌 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 分枝杆菌培养及鉴定 | Mycobacterial culture and identification | / | / | 培养8周无分枝杆菌生长 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 淋球菌培养及鉴定 | Culture and identification of Neisseria gonorrhoeae | / | / | 培养72h无淋球菌生长 | 培养法 | 手工 | WS268-2019 淋病诊断 |
|  | 霍乱弧菌培养及鉴定 | Culture and identification of Vibrio cholera | / | / | 未检出霍乱弧菌 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版）WS/T498-2017细菌性腹泻临床实验室诊断操作指南 |
|  | 厌氧菌培养及鉴定 | Anaerobic culture and identification | / | / | 培养5天无厌氧菌生长 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | O-157大肠埃希菌培养及鉴定 | Culture and identification ofEscherichia coli O157:H7 | / | / | 未检出O-157大肠埃希菌 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版）及WS/T498-2017细菌性腹泻临床实验室诊断操作指南 |
|  | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | Culture and identification ofSalmonella spp and Shigella spp | / | / | 未检出沙门菌、志贺菌 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版）及WS/T498-2017细菌性腹泻临床实验室诊断操作指南 |
|  | 流感嗜血杆菌培养及鉴定 | Culture and identification ofHaemophilus influenzae | / | / | 未检出流感嗜血杆菌 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 超广谱β－内酰胺酶检测 | Extended-Spectrum β-lactamase test | / | / | 阴性 | 肉汤稀释法 | BD phoenix-100 | 参照CLSI药敏标准 |
|  | 支原体鉴定培养及药敏 | Culture, identification and antimicrobial susceptibility test for Mycoplasma | / | / | 解脲脲原体：阴性 人型支原体：阴性 | 培养法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
|  | 沙眼衣原体抗原检测 | Chlamydia trachomatis antigen test(Colloidal Gold) | / | / | 阴性 | 金标法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
|  | 真菌D-葡聚糖检测 | （1，3）-β-D-Glucan test（G test） | / | pg/ml | <60pg/ml | 化学发光法 | FACIS-I | 试剂盒说明书 |
|  | 内毒素鲎定量测定（委托） | Endotoxin LAL quantitative test | / | pg/ml | <10pg/ml | 显色法 | 委托 | 试剂盒说明书 |
|  | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测 | Detection of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | / | / | 阴性 | 肉汤稀释法 | BD phoenix-100 | 参照CLSI药敏标准 |
|  | 沙门菌血清学分型鉴定 | Serotyping，Salmonella spp. | / | / | / | 凝集法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
|  | 志贺菌血清学分型鉴定 | Serotyping，Shigella spp. | / | / | / | 凝集法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
|  | 出血性大肠菌血清学分型鉴定 | Serotyping，O157/H7 | / | / | / | 凝集法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
|  | 艰难梭菌检查（委托） | Clostridium difficile test | / | / | 阴性 | 免疫层析法 | （委托） | 试剂盒说明书 |
|  | 毒素A检测（委托） | Toxin A test | / | / | 阴性 | 免疫层析法 | （委托） | 试剂盒说明书 |
|  | 毒素B检测（委托） | Toxin B test | / | / | 阴性 | 免疫层析法 | （委托） | 试剂盒说明书 |
|  | 副溶血弧菌培养及鉴定 | Bacterial culture and identification，Vibrio Parahemolyticus | / | / | 未检出副溶血弧菌 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 血培养及鉴定（2项） 1）需氧菌培养及鉴定 2）厌氧菌培养及鉴定 | Blood culture and identification(2) | / | / | 经需氧和厌氧培养5天无细菌生长 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 骨髓培养及鉴定（2项） 1）需氧菌培养及鉴定 2）厌氧菌培养及鉴定 | Marrow culture and identification(2) | / | / | 经需氧和厌氧培养5天无细菌生长 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 痰培养（3项） 1）需氧菌培养及鉴定 2）流感嗜血杆菌培养及鉴定 3）一般涂片检查 | Sputum culture and identification(2) | / | / | 经两天培养，仅见口咽部正常菌群 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版）及WS/T499-2017下呼吸道感染细菌培养操作指南 |
|  | 需氧/厌氧培养及鉴定 1）需氧菌培养及鉴定 2）厌氧菌培养及鉴定 | Aerobic and anaerobic， culture and identification | / | / | 无细菌生长 无厌氧菌生长 | 培养法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 脑脊液涂片（2项） 1）涂片革兰染色镜检查细菌 2）浓缩集菌抗酸菌涂片检测 | CSF stain smear (2) | / | / | 未找见细菌 未找见抗酸杆菌 | 染色法 | 手工 | 全国临床检验操作规程（第四版） |
|  | 曲霉菌抗原检测(GM试验) | Aspergillus antigen test | / | μg/L | ①单次血清或血浆GM值≥1.0； ②BALF的GM值≥1.0； ③单次血清或血浆GM值≥0.7并且BALF（支气管肺泡灌洗液）的GM值≥0.8； ④脑脊液GM值≥1.0 | 化学发光法 | FACIS-I | 《侵袭性真菌病真菌学检查指南》[J1.中华检验医学杂志，2023 |
| 40 | 肺炎链球菌抗原检测 | Streptococcus pneumonia antigen test | Spn-Ag | / | 阴性 | 胶体金法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
| 41 | 阴道毛滴虫培养 | Trichomonas vaginalis Culture | / | / | 未培养出阴道毛滴虫 | 培养法 | 手工 | 试剂盒说明书 |
| 42 | CRO筛查 | CRO screening | / | / | / | 培养法 | 手工 | / |
| 43 | 幽门螺杆菌培养及鉴定(二个位点) | Culture and identification of Helicobacter pylori | / | / | / | 培养法 | 手工 | / |

六、临床流式细胞学实验室检验项目参考区间/值

| 序号 | 检验项目 | 英文名称 | 缩写 | 单位 | 参考区间/值 | 检测方法 | 采集数据仪器 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人类白细胞分化抗原-B27测定(HLA-B27) | HLA-B27 antigen | HLA-B27 |  | 阴性 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 试剂说明书 |
|  | T细胞 | T cells | CD3+ | % | 50-84 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 辅助性T细胞 | Helper T cells | CD3+CD4+ | % | 27-51 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 细胞毒性T细胞 | Cytotoxic T cells | CD3+CD8+ | % | 15-44 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 辅助性T细胞/细胞毒性T细胞 | Helper T cells/Helper T cells | CD3+CD4+/CD3+CD8+ | % | 0.7-2.8 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 总B细胞 | B cells | CD3-CD19+ | % | 5-18 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | NK细胞 | NK cells | CD3-CD16+CD56+ | % | 7-40 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | T细胞绝对计数 | T cells absolute count | CD3+ Abs | cells/μl | 955-2860 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 辅助性T细胞绝对计数 | Helper T cells absolute count | CD3+CD4+ Abs | cells/μl | 550-1440 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 细胞毒性T细胞绝对计数 | Cytotoxic T cells absolute count | CD3+CD8+ Abs | cells/μl | 320-1250 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 辅助性T细胞绝对计数/细胞毒性T细胞绝对计数 | Helper T cells absolute count/Helper T cells absolute count | CD3+CD4+/CD3+CD8+ Abs | cells/μl | 0.7-2.8 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 总B细胞绝对计数 | B cells absolute count | CD3-CD19+ Abs | cells/μl | 90-560 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | NK细胞绝对计数 | NK cells absolute count | CD3-CD16+CD56+ Abs | cells/μl | 150-1100 | 流式细胞术 | BD FACSCanto Ⅱ | 北京医科大学第一医院 |
|  | 白介素5 | Interleukin 5 | IL-5 | pg/mL | ≤8.7 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素17 | Interleukin 17 | IL-17 | pg/mL | ≤19.0 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素12p70 | Interleukin12p70 | IL-12P70 | pg/mL | ≤8.4 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素8 | Interleukin 8 | IL-8 | pg/mL | ≤21.4 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素2 | Interleukin 2 | IL-2 | pg/mL | ≤8.2 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素4 | Interleukin 4 | IL-4 | pg/mL | ≤11.5 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素10 | Interleukin 10 | IL-10 | pg/mL | ≤9.1 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素1-beta | Interleukin 1-beta | IL-1β | pg/mL | ≤12.3 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 干扰素-alpha | Interferon-alpha | IFN-α | pg/mL | ≤13.2 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 干扰素-gamma | Interferon-gamma | IFN-g | pg/mL | ≤16.2 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 白介素6 | Interleukin 6 | IL-6 | pg/mL | ≤7.0 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 肿瘤坏死因子-alpha | Tumor necrosis factor-alpha | TNF-α | pg/mL | ≤8.0 | 流式荧光发光法 | 液态悬浮芯片检测仪 | 试剂说明书 |
|  | 流式细胞学实验室委托项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红细胞和白细胞CD55，CD59测定 | RBC CD55、CD59 evaluation | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 高敏PNH白细胞检查(10CD,含粒、单核细胞) | High sensitive PNH clone test (10CD include Granulocyte, Monocyte) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | CLL流式预后标记检测(15CD,含有ZAP-70、CD38和CD49d) | Flow cytometric prognostic marker assay for CLL (15CD, containing ZAP-70, CD38 and CD49d) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | NK细胞淋巴瘤/白血病相关抗原检测(25CD) | NK cell lymphoma/leukemia associated antigen Test (25CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | ZAP-70检查(15CD,包含CD38) | ZAP-70 Test(15 CD, Including CD38) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 急性白血病快速鉴别诊断CD系列检测(15CD) | Rapid screening for acute leukemia Immunophenotyping (15CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD) | Serial detection of plasma cell tumor-associated CD (15CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 浆细胞治疗靶点BCMA(CD269)流式检测(5CD) | Plasma cell therapy target BCMA(CD269) Flow cytometry (5CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | TCR-Vb检测 | The detection of TCR-Vb | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 急慢性白血病/NHL/MDS 全面CD 系列检测(40CD) | leukemia/NHL/MDS Immunophenotyping (40CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 微小残留白血病检测(28CD) | Leukemia MRD test (28CD, without previous IP profile in detail) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | MDS相关CD系列检测(25 CD) | MDS Immunophenotyping (25CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | B-CLL 微小残留检测(15CD) （15CD) | B-CLL MRD Test(15CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 高敏PNH (含红、粒、单核细胞，14CD) | High sensitive PNH clone test (14CD, include RBC, Granulocyte, Monocyte) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | NK细胞穿孔素和颗粒酶检测(10CD) | NK cell perforin and granzyme detection (10CD) | / | % | 颗粒酶B阳性率：>78 | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  |  |  |  |  | 穿孔素阳性率：>84 |  |  |  |
|  | T细胞大颗粒淋巴细胞白血病筛查15CD | T-cell large granular lymphocytic leukemia screening (15CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 流式通用CD系列检测(5CD) | Flow universal CD Series detection (5CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | NK细胞活性 | Activity of NK cells | / | % | 15.11 | 转染荧光细 胞株结合流 式细胞技术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 可溶性白细胞介素2 受体α(sCD25) | Soluble interleukin-2 receptor α(sCD25) | Scd25 | U/mL | 223-710 | 化学发光法 | 委托检验 | 金域 |
|  | MDS相关CD系列检测(15 CD) | MDS Immunophenotyping (25CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 毛细胞白血病(HCL) 相 关CD 系列检测 (15 CD) | HCL Immunophenotyping (15CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测（15CD） | Serial detection of plasma cell tumor-associated CD | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | TBNK细胞亚群检测（8CD） | Immunophenotyping of T、B、NK Lymphocytes in Peripheral Blood | / | % | CD3+T细胞/淋巴细胞/％： 成人:50-84，CD3+CD4+T细胞/淋巴细胞/％： 成人:27-51 CD3+CD8+T细胞/淋巴细胞/％： 15-44，CD3+CD4+T细胞/CD3+CD8+T细胞： 0.71-2.78 Nk细胞／淋巴细胞／％： 成人：7-40，Ｂ细胞／淋巴细胞／％：成人:5-18 | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD） | NHL/LPD Immunophenotyping (25CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 粒细胞CD55,CD59评估（3CD） | Granulocyte CD55、CD59 evaluation | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 微小残留白血病检测(15CD) | Leukemia MRD test (15CD) | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
|  | 多发性骨髓瘤微小残留白血病检测(15CD) | Multiple myeloma minimal residual leukemia test | / | / | N/A | 流式细胞术 | 委托检验 | 金域 |
| 高通量细胞因子检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIP 1 alpha | / | / | pg/mL | 0-21 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | SDF-1 alpha | / | / | pg/mL | 0-1711 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-27 | / | / | pg/mL | 0-220 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-1 beta | / | / | pg/mL | 0-17 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-2 | / | / | pg/mL | 0-74 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-4 | / | / | pg/mL | 0-45 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-5 | / | / | pg/mL | 0-17 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IP-10 | / | / | pg/mL | 0-172 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-6 | / | / | pg/mL | 0-51 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-7 | / | / | pg/mL | 0-8 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-8 | / | / | pg/mL | 0-47 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-10 | / | / | pg/mL | 0-3 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | Eotaxin | / | / | pg/mL | 0-198 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-12p70 | / | / | pg/mL | 0-8 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-13 | / | / | pg/mL | 0-58 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-17A | / | / | pg/mL | 0-53 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-31 | / | / | pg/mL | 0-9 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-1RA | / | / | pg/mL | 0-2171 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | RANTES | / | / | pg/mL | 0-357 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IFN-gamma | / | / | pg/mL | 0-95 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | GM-CSF | / | / | pg/mL | 0-39 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | TNF-alpha | / | / | pg/mL | 0-27 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | MIP-1 beta | / | / | pg/mL | 0-147 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IFN-alpha | / | / | pg/mL | 0-0.2 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | MCP-1 | / | / | pg/mL | 0-127 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-9 | / | / | pg/mL | 0-6 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | TNF-beta | / | / | pg/mL | 0-14 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | GRO-alpha | / | / | pg/mL | 0-93 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-1 alpha | / | / | pg/mL | 0-8 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-23 | / | / | pg/mL | 0-8 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-15 | / | / | pg/mL | 0-22 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-18 | / | / | pg/mL | 0-957 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-21 | / | / | pg/mL | 0-143 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | IL-22 | / | / | pg/mL | 0-415 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | TP53 基因突变检测 | TP53 Gene Mutation Detection in Hematological Cancers | / | / | N/A | 脱氧核糖核 酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | SH2B3 基因突变检测 | SH2B3 mutation detection | / | / | N/A | Sanger 测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | JAK2 基因突变检测 | JAK2 mutation detection | / | / | N/A | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | JAK2 基因突变检测 (外显子12) | JAK2 mutation detection | / | / | N/A | Sanger 测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | SRSF2 基因突变检测 | SRSF2 mutation detection | / | / | N/A | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 委托检验 | 金域 |
|  | CALR 基因突变检测 | CALR mutation detection | / | / | N/A | 基因测序法 | 委托检验 | 金域 |

七、临床血液学实验室检验项目参考区间/值

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 英文名称 | 缩写 | 单位 | 参考区间/值 | 检测方法 | 采集数据仪器 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨髓细胞形态学检查 |  | 原始血细胞 |  |  | Bone marrow smear examination | / | % | 0 | 显微镜检查+染色法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 中山大学附属第一医院/教科书/金域 |
|  |  |  | 粒细胞系统 | 原始粒细胞 |  |  | / | % | 0-1.9 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 早幼粒细胞 |  |  | / | % | 0.2-3.2 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 中性粒细胞 | 中幼 |  | / | % | 3.1-17.5 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 晚幼 |  | / | % | 5.4-22.0 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 杆状核 |  | / | % | 9.5-28.5 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 分叶核 |  | / | % | 6.3-34.3 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 嗜酸粒细胞 | 中幼 |  | / | % | 0-1.8 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 晚幼 |  | / | % | 0-3.5 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 杆状核 |  | / | % | 0-2.2 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 分叶核 |  | / | % | 0-0.5 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 嗜碱粒细胞 | 中幼 |  | / | % | 0-0.4 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 晚幼 |  | / | % | 0-0.3 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 杆状核 |  | / | % | 0-0.1 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 分叶核 |  | / | % | 0-0.5 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 巨幼变粒细胞 | 中幼 |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 晚幼 |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 杆状核 |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 分叶核 |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  | 骨髓细胞形态学检查 |  | 红细胞系统 | 原始红细胞 |  | Bone marrow smear examination | / | % | 0-0.6 | 显微镜检查+染色法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 中山大学附属第一医院/教科书/金域 |
|  |  |  |  | 早幼红细胞 |  |  | / | % | 0-2.8 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 中幼红细胞 |  |  | / | % | 3.5-14.0 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 晚幼红细胞 |  |  | / | % | 4.4-24.2 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 巨早幼红细胞 |  |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 巨中幼红细胞 |  |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  | 巨晚幼红细胞 |  |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  | 淋巴 |  | 原始淋巴细胞 |  | / | % | 0 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 幼稚淋巴细胞 |  | / | % | 0-1.0 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 成熟淋巴细胞 |  | / | % | 8.4-34.6 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  | 单核 |  | 原始单核细胞 |  | / | % | 0 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 幼稚单核细胞 |  | / | % | 0-0.2 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 成熟单核细胞 |  | / | % | 0-3.8 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  | 浆细胞 |  | 原始浆细胞 |  | / | % | 0-0.2 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 幼稚浆细胞 |  | / | % | 0-0.1 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 成熟浆细胞 |  | / | % | 0-1.0 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  | 其它细胞 |  | 网状细胞 |  | / | % | 0-0.1 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 组织细胞 |  | / | % | 0-1.0 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 组织嗜碱细胞 |  | / | % | 0-0.1 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 吞噬细胞细胞 |  | / | % | 0-0.1 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  |  |  | 分类不明细胞 |  | / | % |  |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  |  | 粒细胞：共数有核红细胞 |  |  |  |  | / | 2:1-4:1 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  | 过氧化物酶染色 |  |  |  |  | Peroxidase stain | POX |  | / | 盐酸联苯胺法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 鑫彩 |
|  | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色 |  |  |  |  | Neutrophilic alkaline phosphatase stain | NAP | 阳性率 | 66.28±27.75% | 偶氮偶联法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 鑫彩 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 阳性积分 | 103.28±69.93 |  |  |  |
|  | 骨髓铁染色 |  |  |  |  | Bone marrow ferric stain | Fe |  | 外铁：+～++， | 普鲁士蓝 | 北昂骨髓图文成像系统 | 鑫彩 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | 内铁：27-94 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  | 糖原染色（PAS） |  |  |  |  | Periodic acid Schiff stain | PAS |  | / | 过碘酸-席夫法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 鑫彩 |
|  | 氯乙酸AS-D萘酚酯酶染色 |  |  |  |  | Naphythyol AS-D chloroacetate esterase stain(AS-D NCE) | AS-D-NCE |  | / | 重氮盐偶联法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 鑫彩 |
|  | 铁染色（肺泡灌洗液） |  |  |  |  | ferric stain（bronchoalveolar lavage fluid） | Fe | % | / | 普鲁士蓝 | 北昂骨髓图文成像系统 | 鑫彩 |
|  | 外周血细胞形态检查 | 中性杆状核粒细胞（Nst） |  |  |  | Morphology evaluation，peripheral blood smear | Nst |  | 0-0.05 | 显微镜检查+染色法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 教科书/行业标准/金域 |
|  |  | 中性分叶核粒细胞（Nsg） |  |  |  |  | Nsg |  | 0.40-0.75 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 嗜酸性粒细胞（EO） |  |  |  |  | EO |  | 0.004-0.08 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 嗜碱性粒细胞（BASO） |  |  |  |  | BASO |  | 0-0.01 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 单核细胞（MO） |  |  |  |  | MO |  | 0.03-0.10 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 淋巴细胞（LY） |  |  |  |  | LY |  | 0.20-0.50 |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 异型淋巴细胞 |  |  |  |  |  |  | — |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 成熟红细胞（RBC） |  |  |  |  | RBC |  | — |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 幼稚细胞 |  |  |  |  |  |  | — |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 血小板（PLT） |  |  |  |  | PLT |  | — |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | — |  | 北昂骨髓图文成像系统 |  |
|  | 脑脊液幼稚细胞检查 |  |  |  |  | Microscopic examination of CSF for juvenile cells |  |  | 未找到幼稚细胞 | 手工 | 北昂骨髓图文成像系统 | 教科书 |
|  | 脱落细胞学检查 |  |  |  |  |  |  |  | 根据不同样本类型而不同 | 显微镜检查+染色法 | 北昂骨髓图文成像系统 | 教科书/专家指南 |
|  | 血液学项目委托检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外周血染色体核型分析（肿瘤） |  |  |  |  | / | / | / | 46，XX或46，XY | 培养法G显带或C显带 | 委托检验 | 金域 |
|  | B细胞克隆性评估 |  |  |  |  | / | / | / | 多克隆性 | 流式细胞学 | 委托检验 | 金域 |
|  | 骨髓染色体核型分析 |  |  |  |  | / | / | / | 46，XX或46，XY | 培养法G显带 | 委托检验 | 金域 |